# 消防站编制设置调研报告

##### 问：专职消防站建设基本情况是怎么样的

答：不是太清楚锋春岁你的问题，先回答一下吧银睁

1、专职消防队的建设参照公安消防部的标准，但一般会小一些

2、消防站的器材设置和库室设置也建议参照公安消防部队

3、一般会设置有车库，战斗森扰班，队长室，通讯室，器材库，娱乐室，学习室，体育运动室，厨房，餐厅等

- 4、专职消防站的建设一般由单位出资，或由地方***联合企业出资

##### 问：海口消防支队汤坚支队长实地调研江东新区消防站规划选址工作

答： 为科学、高效做好江东新区消防规划建设工作，加快江东新区消防队站项目落地，7月2日下午，海口消防支队汤坚支队长、叶春海副支队长一行对江东新区消防站选址地块展开实地调研。

汤坚支队长一行先后实颤肆颂地来到兴洋消防站、起步区小型消防站和东营消防站拟用地选址现场，详细查看了周边环境、道路交通及相关市政配套设施的配置情况，并结合整体布局听取了支队基建办关于江东新区消防队站建设推动情况的汇报。汤坚支队长对江东新区消防队站选址前期相关工作给予了充分肯定，并要求支队相关单位要加强与江东新区规划编制单位和***部门之间的联络，争取有关部门的支持和配合，推进动江东新区消防队站建设尽快落地实施，初步实现江东新区“立体综合、覆盖全域”的消防安全体系和应急救援体系。

起步区小型消防站计划用地面积约1.5亩，建筑面积约1000㎡，目前茄郑该项目已完成项目建议书批复。东营消防站用地面积为约11.3亩，计划建筑面积约5000㎡，目前该项目市***已正式批复同意启动项目建设及选址意见。兴洋消防站用地面积约9.6亩，计划建筑面积约4000㎡，该项目目前正处于谋划阶段，计划2021年启动建设。

- 作为支队今年加强重点园区消防工作的重要举措之一，东营消防站和起步区消防站建成后将有效解决当前江东新区建设雹升过程中面临的消防应急救援覆盖“盲区”问题，下一步，支队将立足“全灾种、大应急”任务需求，结合江东新区整体建设趋势，把握节奏，打好基础，做到消防工作与自贸港建设相匹配，与自贸港建设总体规划、分期目标同频共进，全面推进江东新区消防体系建设。

##### 问：消防站设计规范

答：选址和总平面设计

1 消防站的执勤车辆主出入口应设在便于车辆迅速出动的部位，且距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等人员密集场所的公共建筑的主要疏散出口和公交站台不应贺迅脊小于50m。

2 消防站与加油站、加气站等易燃易爆危险场所的距离不应小于50m。

3 辖区内有生产、贮存危险化学品单位的，消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处，其边界距生产、贮存危险化学品的危险部位不宜小于200m。

4 消防站车库门昌链直接临街的应朝向城市道路，且应后退道路红线不小于15m。

5 消防站车库门在消防站院内时，消防站主出入口与城市道路的距离应满足大型消防车辆出动时的转弯半径要求。

6 消防车出警通道不应为上坡。

7 消防车主出入口处的城市道路两侧宜设置可控交通信号灯、标志标线或隔离设施等，30m以禅渗内的路段应设置禁止停车标志。

8 消防站内应设置业务用房、业务附属用房、辅助用房、训练场地与车道、训练设施、给水排水设施以及其他必要的建(构)筑物，并应合理布局。

9 消防站备勤室不应设在3层或3层以上。

10有条件的消防站，可将执勤楼、训练区、生活区分区设计。

11 消防支(大)队与消防中队集中布置时，两者宜相对独立布置，或采用两栋楼并列，以连廊的形式连接。两部分宜分别设置出入口。

- 12 消防站不宜设在综合性建筑物中。当必须设在综合性建筑物中时，消防站应自成一区，并应有专用出入口。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/17c7fb93457489808f2a6946.html