# 建筑防火审图报告 实践

##### 问：关于建筑消防工程图纸审查

- 答：1.2.3楼说得很好，谢谢

- 答：图纸经设计院设计师设计完后由院内审核，审核合格后，出图并盖章交给建设单位。后建设单位将图纸报消防局建审科审查，审查合格方可施工，若不合格将不合格处以书面形式交给建设单位，由建设单位通知设计院改图。

答：现在不用送消防大队了，由第三方审查。我们就是广东佛山的审图公司，我们公司的审图流程如下，你可以看下希望给您有帮助。

> 建设方提供施工图

> 公信审图接受委托审查

> 设计方回复意见单

> 审查通过与否

- >建设方领取合格证、施工图

- 答：你说的对，未经审图办审理的图纸，消防大队是不给审的。因消防大队需要图纸，图纸必须有审查图章的。

- 答：设计院出完蓝图和消防设计文件，填报审表建设单位盖章，送消防窗口。缺资料的话窗口会告诉你。不缺的话窗口收后回到建审科审图。500平米以上应该归消防支队审

##### 问：请问消防审图应该怎么做啊？

答：1、总平面布局

2、建筑的使用性质和火灾危险性

3、防火间距、耐火等级、消防设施、器材、防火分区、消防车通道、消防疏散

- 4、装饰装修

- 答：花钱交给消防公司去搞的，在网上找的林新消防，感觉不错

- 答：一般建筑设计院出的施工图要同时报图纸审查单位和消防部门,通常是由建设方报审。经审查确认或修改确认后审查通过则可以施工。

- 答：你可以询问一下当地的消防工作人员。

- 答：健身房哪个哪方面的李达康东坑，

##### 问：消防审图主要要从哪几个方面考虑

答：1、总平面布局

2、建筑的使用性质和火灾危险性

3、防火间距、耐火等级、消防设施、器材、防火分区、消防车通道、消防疏散

- 4、装饰装修

##### 问：建设工程消防设计审核的主要内容主要包括那些？

- 答：（一）总平面图和平面布置中的消防安全间距、车道、水源 (二)建筑火灾危险性类别和耐火等级； (三)建筑防火防烟分区和建筑构造；(四)安全疏散和消防电梯(五)消防给水和自动灭火系统： (六)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计(七)消防电源及其配电(八)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志(九)火灾自动报警系统和消防控制室(十)建筑内部装修的防火设计(十一)建筑灭火器装置(十二)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计(十三)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。 凡含有上述第五项至第九项建筑自动消防设施的建筑工程，在工程竣工后，必须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试，取得建筑消防设施技术测试报告。

##### 问：您好！ 请问消防图纸的前期 审图报告书是什么样式的？又是哪里提供的？谢谢在线等待！

答：1、网上百度一下建筑消防设计审核申请，有固定的程序和文书

- 2、或到当地消防部门（消防大队，或消防支队防火监督处）去要就行了

答：如附件这种

- 一般在各地行政服务中心的消防窗口提供。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/41f0c7cd2867fa03a37be026.html