# 火焰原子吸收光谱法测定铝合金中镁的研究

### 一、火焰原子吸收法测定铝合金中镁的方法研究（论文文献综述）

张冲[1]（2020）在《原子吸收法测定铝基溶液中杂质的研究》文中研究说明铝具有储量大,质量轻,抗腐蚀等优势,现代工业和日常生活中得到广泛应用。铝及铝合金中杂质对材料性能影响较大,因此,研究铝及铝合金中快速、准确测定铁、铜、锌、锰、镍含量的方法具有重要的意义。火焰原子吸收法具有灵敏度高、光谱干扰小等优点,且购置成本及运行成本低廉,适合普通实验室及中小型企业的样品测试及评估,广泛运用于冶金领域,但火焰原子吸收法测定元素含量时依然存在基体干扰、背景干扰及共存元素干扰等因素影响测试精密度和准确性,其适用范围与元素含量、基体元素性质及共存元素的种类的含量有直接关系。本文采用标准溶液配制样品溶液,模拟国标测定方法溶解铝合金标准样品后同等浓度的标样溶液,以排除固体溶解过程中加酸量的影响,采用火焰原子吸收法,对铝基溶液中不同浓度的铁、铜、锌、锰、镍的测定和校正方法进行实验研究,在标准曲线法基础上通过基体匹配和氘灯背景扣除对测试方法进行校正,消除或减小铝基样品杂质测定中存在的基体干扰、背景干扰及共存元素干扰,验证校正方法的可行性,提高铝基样品测试的精密度和准确度,研究结果表明:铝基溶液中铁、铜、锌、锰、镍的AAS测定标准曲线以及经基体匹配校正和氘灯背景校正的标准曲线,相关系数为0.99～0.9999,线性良好,满足测试要求。铝基溶液中铁的AAS测定,铁含量在9.4μg/m L～53μg/m L,通过氘灯背景校正能有效提高测试精密度和准确度,测试相对误差均低于ICP-AES的测试相对误差;铁含量4.3μg/m L,基体匹配校正能有效提高测试精密度和准确度;铁含量在2.7μg/m L及以下,原子吸收法的测定和校正效果不佳。铝基溶液中铜的AAS测定,铜含量在1.1μg/m L～211.00μg/m L,采用标准曲线法,测试精密度和准确度更高,同时测试相对误差较小;铜含量在0.22μg/m L～0.30μg/m L,通过基体匹配法可以改善加标回收率,但精密度下降,同时测试相对误差较大。铝基溶液中锌的AAS测定,锌浓度在339μg/m L时,经基体匹配校正显着改善加标回收率,减小测试相对误差,提高了测试准确度;锌浓度在0.14μg/m L～25μg/m L时,测试精密度均达国标要求,通过氘灯背景校正改善了加标回收率,相对误差减小,测试准确度提高。铝基溶液中锰的AAS测定,锰浓度在0.80μg/m L～28.0μg/m L,采用标准曲线法,测试精密度更高,但标准曲线法、基体匹配法和氘灯背景校正的加标回收率不符合国家标准。锰浓度在0.09μg/m L～0.12μg/m L,ICP-AES相对误差更小。铝基溶液中镍AAS测定,镍浓度为0.18～5.9μg/m L时,基体匹配法精密度高,相对误差小,可以满足镍的测定。镍浓度在0.14μg/m L以下,ICP-AES准确度更高。本研究针对铝基溶液中不同浓度铁、铜、锌、锰、镍的AAS测定,提供了系统的测定和校正方法,提高了测试精密度和准确度,优化了铝基溶液中铁、铜、锌、锰、镍的测定,为铝基样品或溶液中杂质的准确、快速、高效测定提供了成本低廉、可操作性强的实践依据和方法参考。

刘攀[2]（2018）在《铝及铝合金中元素分析的标准应用现状与方法研究进展》文中指出从中国国家标准、中国有色行业标准、中国航空行业标准、中国进出口检验检疫行业标准、ISO国际标准、日本标准、欧洲标准、美国材料与试验协会（ASTM）标准等160余项国内外标准分析方法的角度,介绍了各区域和行业的标准分析方法现状。结合文献（期刊论文）方法,进一步综述了湿法化学分析方法和现代仪器分析方法及试样制备与预处理方法在铝及铝合金50余种元素项目分析中的应用现状和研究进展,重点评述了紫外-可见分光光度法、滴定法、重量法、电化学方法、火花放电原子发射光谱法、X射线荧光光谱法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、质谱法、红外吸收法、热导法等分析方法的基本特点、测定范围和应用实例。引用文献74篇。

曹宏燕[3]（2013）在《冶金材料仪器分析方法国内外标准的进展》文中进行了进一步梳理列出了三百多条ISO、JIS、ASTM、GB等有关冶金材料仪器分析方法的现行标准,评述了仪器分析方法标准的现状、特点和发展。近年来ISO、JIS、ASTM紧跟分析技术的发展,冶金材料仪器分析方法标准的制修订取得了很大的发展。我国在钢铁、铁合金、有色金属、矿石等领域亦制定了众多仪器分析和痕量成分分析的方法标准,其分析元素、采用方法多于相应的国际和国外标准。发挥我国优势分析技术,积极参与钢铁、铁矿石领域ISO分析方法标准制修订工作,取得不俗成绩。对仪器分析方法标准的制修订、国际标准的采用、积极参与国际标准制修订、仪器分析方法标准的应用等问题进行了讨论并提出了有益的建议。

孙莹莹,石榴花,孔可可[4]（2011）在《火焰原子吸收光谱法测定铝合金中镁》文中进行了进一步梳理建立了火焰原子吸收光谱法测定铝合金中镁的一种新方法。在镁的最佳工作条件下,研究了基体铝对镁的化学干扰。比较了释放剂硝酸锶和硝酸镧对基体干扰的抑制效果,适当浓度的硝酸镧能完全消除基体干扰。应用该体系测定了标准样品中的镁,回收率<108%,相对标准偏差<1%,稳定性好。

马冲先,李莎莎,王岩[5]（2011）在《金属材料分析》文中提出评述了2007年10月至2009年12月期间国内在金属材料分析领域的现状及进展概况。内容包括重量分析法、滴定分析法、分光光度法和荧光光度法、催化动力学光度法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法、光电直读光谱法、X射线荧光光谱法、原位统计分析及电化学方法等其他分析方法、气体元素的分析、标准和标准样品等,涉及文献390篇。

吴诚,马冲先[6]（1992）在《轻、重金属元素的分析》文中研究指明本文是《分析试验室》1990年定期评述中“轻、重金属元素的分析”一文的延续。它评述了1988年7月至1991年2月国内关于12个轻、重金属元素分析的进展。内容包括吸光光度法及荧光光度法、电化学分析法、原子吸收和原子荧光光谱法、原子发射光谱、X-射线荧光光谱、质谱、中子活化分析法、溶剂萃取、分离富集及色谱法、化学分析及相分析等。共引用文献1448篇。

黄本立,吴廷照,严慰章,刘纪琳,马光祖[7]（1979）在《原子光谱分析三十年》文中进行了进一步梳理 引言原子光谱分析,解放前在我国基本上是个空白,只有江安才、葛庭燧等在国外从事过这类工作。建国以来,随着社会主义建设的发展,在生产和科研的推动下,原子光谱分析无论在理论、应用、仪器装置的研究和生产,以及教学等方面都有了较大的发展。目前这种分析方法已在我国国民经济以及科学、文教、卫生、公安等等各个部门中得到广泛的应用。本文试就

武汉材料保护研究所光谱组[8]（1974）在《原子吸收光谱装置——Q-24中型摄谱仪的改装及其应用》文中进行了进一步梳理 Q-24中型摄谱仪的改装近几年来,原子吸收光谱分析得到了有关部门极大重视,广泛地被运用于冶金、机械工业、矿冶地质、农业、生物、医学等各个部门。为了充分发挥现有设备的作用,我们将自制的简易原子吸收光谱装置安装在分24中型

刘攀,李景滨,何鹏飞,常国梁,朱珍彪,张欣耀[9]（2021）在《我国焊接药剂分析方法的应用现状》文中提出焊接药剂由多种硅酸盐、碳酸盐、氧化物、氟化物、铁合金、金属粉等无机物及有机物经熔炼、烧结、粘结或混合制成,是重要的钢铁、镍基合金熔焊用材,在焊接过程中起到造渣、脱氧、造气、稳弧、合金化等作用。准确、快速地测定元素成分及物相构成,对焊接药剂的性能评价、质量控制等具有重要意义。基于由传统化学分析到现代仪器分析,由单元素测定到多元素联测的发展脉络,系统综述了焊接药剂分析方法及前处理技术的应用现状,并展望发展趋势。

张冲,吴鉴,徐宝强,赵晋阳,杨斌[10]（2020）在《火焰原子吸收光谱法（FAAS）测定铝基溶液中铁的含量》文中认为采用火焰原子吸收光谱法（Flame Atomic Absorption Spectroscopy,FAAS）,对铝基溶液中不同含量的铁进行测定.以铝基溶液模拟标样溶解后的溶液,在标准曲线法基础上通过基体匹配或氘灯背景扣除对测试方法进行校正,考察原子吸收对铝基中不同含量的铁测定的可行性,并提高测试准确性.结果表明,在选定的测试条件下,标准曲线法、基体匹配校正和氘灯背景校正的线性相关系数均大于0.999;铝基溶液中铁浓度在4.3μg/mL以上,可以采用火焰原子吸收法进行测定;其中铁浓度在9.40μg/mL以上,可通过氘灯背景校正,提高测试精密度和准确度;铁浓度为4.3μg/mL时可采用基体匹配校正减小基体干扰,保证测试的精密度,同时提高准确性;铁浓度在2.7μg/mL以下,原子吸收法不再适用.使用本研究提供的方法进行校正,RSD值及加标回收率分别在0.51%～2.4%和97%～115.5%范围内,本研究为铝基体系中不同含量铁的准确、快速、高效测定提供了成本低廉、操作性强的实践依据和方法.

### 二、火焰原子吸收法测定铝合金中镁的方法研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、火焰原子吸收法测定铝合金中镁的方法研究（论文提纲范文）

#### （1）原子吸收法测定铝基溶液中杂质的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 铝及铝合金简介

1.1.1 铝

1.1.2 铝及铝合金的分类及应用

1.1.3 铝的需求及生产现状

1.1.4 铝及铝合金中的杂质元素

1.2 铝及铝合金中杂质的测定

1.2.1 铝及铝合金中杂质含量的测定方法

1.2.2 铝及铝合金中杂质含量的测定研究现状

1.3 选题的意义和课题的研究内容

1.3.1 选题的意义

1.3.2 课题的研究内容

第二章 实验内容

2.1 原子吸收分光光度法的原理

2.2 测定方法可靠性的检测标准

2.2.1 精密度

2.2.2 准确度

2.3 仪器与试剂

2.4 仪器工作条件

2.5 标准溶液的配制

2.5.1 标准曲线法的标准溶液的配制

2.5.2 基体匹配法的标准溶液的配制

2.5.3 氘灯背景校正的标准溶液的配制

2.5.4 模拟溶液的配制

第三章 铝及铝合金中杂质测定的结果与讨论

3.1 铝及铝合金中铁的结果与讨论

3.1.1 铁标准溶液的相关曲线和标准曲线

3.1.2 铝基溶液中铁的精密度

3.1.3 铝基溶液中铁的准确度

3.2 铝基溶液中铜的AAS测定研究

3.2.1 铜标准曲线的相关系数和标准曲线

3.2.2 铝基溶液中铜的精密度

3.2.3 铝基溶液中铜的准确度

3.3 铝基溶液中锌的AAS测定研究

3.3.1 锌标准曲线的相关系数和标准曲线

3.3.2 铝基溶液中锌的精密度

3.3.3 铝基溶液中锌的准确度

3.4 铝基溶液中锰的AAS测定研究

3.4.1 锰标准曲线的相关系数和标准曲线

3.4.2 铝基溶液中锰的精密度

3.4.3 铝基溶液中锰的准确度

3.5 铝基溶液中镍的AAS测定研究

3.5.1 镍的标准曲线的相关系数和标准曲线

3.5.2 铝基溶液中镍的精密度

3.5.3 铝基溶液中镍的准确度

第四章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （2）铝及铝合金中元素分析的标准应用现状与方法研究进展（论文提纲范文）

1 区域和行业标准分析方法

1.1 我国国家标准现状

1.2 我国行业标准现状

1.2.1 有色行业标准

1.2.2 航空行业标准

1.2.3 商检行业标准及其他标准

1.3 国际和国外标准分析方法现状

1.3.1 ISO国际标准

1.3.2 日本标准

1.3.3 欧美标准

2 传统湿法化学分析方法

2.1 紫外-可见分光光度法

2.2 滴定法、重量法及电化学方法

3 仪器分析方法

3.1 火花放电原子发射光谱法和X射线荧光光谱法

3.2 原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

3.3 质谱法和其他光谱法

3.4 气体分析专用方法

4 试样制备与预处理方法

4.1 铝合金取制样方法

4.2 试样消解 (分解) 与前处理

5 结语

#### （3）冶金材料仪器分析方法国内外标准的进展（论文提纲范文）

1 ISO分析方法标准

2 JIS分析方法标准

3 ASTM分析方法标准

4 分析方法国家标准

5 冶金材料分析中的基础标准

6 分析方法标准制修订工作中要注意的问题

#### （4）火焰原子吸收光谱法测定铝合金中镁（论文提纲范文）

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

1.2 仪器工作条件

1.3 样品处理方法

1.4 实验方法

2 结果与讨论

3 样品分析

4 结论

#### （5）金属材料分析（论文提纲范文）

1 重量法和滴定分析法

2 分光光度法和荧光光度法

3 原子吸收光谱法和原子荧光光谱法

4 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法

5 光电直读光谱法

6 X射线荧光光谱法

7 其他分析方法

8 金属中气体分析

9 标准和标准物质 (标准样品)

#### （6）轻、重金属元素的分析（论文提纲范文）

吸光光度法及荧光光度法的应用

铝的测定

铍的测定

铋的测定

铜的测定

汞的测定

镁的测定

铅的测定

锑的测定

锡的测定

钛的测定

锌的测定

电化学分析方法的应用

原子吸收和原子荧光光谱法的应用

原子发射光谱、X-射线荧光光谱及质谱分析法的应用

活化分析

分离、富集技术及色谱法的应用

化学分析法及物相价态分析法的应用

铝的测定

铋的测定

镉的测定

铜的测定

汞的测定

镁的测定

铅的测定

锑的测定

锡的测定

钛的测定

锌的测定

物相价态分析

国家标准分析方法的发布与出版

#### （9）我国焊接药剂分析方法的应用现状（论文提纲范文）

1 检测需求

2 方法概述

3 传统化学分析方法

3.1 分光光度法

3.2 滴定法

4 现代仪器分析方法

4.1 原子吸收光谱法

4.2 原子发射光谱法

4.3 X射线荧光光谱法

5 气体分析专用方法

6 前处理与消解技术

7 展望和建议

#### （10）火焰原子吸收光谱法（FAAS）测定铝基溶液中铁的含量（论文提纲范文）

0 引 言

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

1.2 仪器工作条件

1.3 标准系列溶液配制

1.3.1 标准曲线法的标准溶液配制

1.3.2 基体匹配法的标准溶液配制

1.4 模拟溶液的配制

2 结果与讨论

2.1 相关系数和标准曲线

2.2 精密度

2.3 准确度

2.3.1 加标回收率

2.3.2 不同测试方法比较

3 结 论

### 四、火焰原子吸收法测定铝合金中镁的方法研究（论文参考文献）

- [1]原子吸收法测定铝基溶液中杂质的研究[D]. 张冲. 昆明理工大学, 2020(04)

- [2]铝及铝合金中元素分析的标准应用现状与方法研究进展[J]. 刘攀. 冶金分析, 2018(04)

- [3]冶金材料仪器分析方法国内外标准的进展[J]. 曹宏燕. 冶金分析, 2013(01)

- [4]火焰原子吸收光谱法测定铝合金中镁[J]. 孙莹莹,石榴花,孔可可. 现代化工, 2011(S1)

- [5]金属材料分析[J]. 马冲先,李莎莎,王岩. 分析试验室, 2011(02)

- [6]轻、重金属元素的分析[J]. 吴诚,马冲先. 分析试验室, 1992(01)

- [7]原子光谱分析三十年[J]. 黄本立,吴廷照,严慰章,刘纪琳,马光祖. 分析化学, 1979(05)

- [8]原子吸收光谱装置——Q-24中型摄谱仪的改装及其应用[J]. 武汉材料保护研究所光谱组. 理化检验通讯(化学分册), 1974(04)

- [9]我国焊接药剂分析方法的应用现状[J]. 刘攀,李景滨,何鹏飞,常国梁,朱珍彪,张欣耀. 冶金分析, 2021(07)

- [10]火焰原子吸收光谱法（FAAS）测定铝基溶液中铁的含量[J]. 张冲,吴鉴,徐宝强,赵晋阳,杨斌. 昆明理工大学学报(自然科学版), 2020(04)

本文来源: https://www.47lw.cn/article/53516eff2e0b743b9a952306.html