# Coulter GenS血细胞分析仪常见故障的维修与保养

### 一、Coulter GenS血细胞分析仪常见故障维修与保养（论文文献综述）

中国医疗保健国际交流促进会基层检验技术标准化分会[1]（2021）在《基层医学实验室血液分析系统应用专家共识》文中提出血液分析检测在疾病诊断、疗效监测、预防中发挥着重要作用, 血液分析检测系统在疾病预防控制中心和医院的实验室中得到了普遍应用, 其规范应用是保证血液分析质量的重要前提。本共识围绕实验室尤其是基层医学实验室血液分析检测系统应用的核心内容, 参照国家法律法规、国家标准、行业标准、指南规范等相关文件制定。重点关注血液分析系统应用所涉及的人员管理、设备、试剂与耗材的管理及使用、检验全过程、质量控制、结果报告等相关要素, 以指导基层实验室完善质量管理体系, 规范应用血液分析检测系统, 提高血液分析检测质量。

靳铭岩[2]（2021）在《浅谈JCI标准对医疗设备精细化管理的促进作用》文中研究说明从提升风险分析水平、维修水平、故障统计分析能力等方面进行详细论述提出医院医疗设备精细化管理方法,以更好地提升医院医疗设备管理水平,降低设备使用的风险,达到国家标准并积极与国际化标准接轨。

方燕锟,于鹏飞,李胜强,牟凤毓[3]（2021）在《基层医院检验科服务能力探讨》文中提出随着国家医药卫生体制改革的深入,医疗水平不断提升,基层乡镇卫生院检验科也得到快速发展,逐步向自动化、智能化检验的方向过渡。但由于受到人、财、物等多方面因素的制约,基层检验科的服务能力一直得不到提升,甚至出现弱化。将围绕"紧密型县域医共体"建设,对如何提高基层检验科的检验质量进行进一步探讨。

常莹辉,陈桂林[4]（2020）在《核事故应急医学救援队常用检验设备故障分析》文中认为我院承担国家赋予的核事故应急医学救援任务,在多年来训练演练中积累了丰富的救援经验,本文从救援队常用的检验设备出发,结合使用的实际情况,探讨分析设备故障原因及对策,提高救援能力。

张金彪,代荣琴[5]（2020）在《ISO 15189医学实验室认可标准下血细胞分析仪故障修复后的检验质量验证》文中进行了进一步梳理在ISO 15189实验室认可管理模式下,医疗设备发生故障时,如何进行修复后验证,实验室应该根据CNASCL02系列文件的相关规定进行一系列验证操作:更新标识、修复后验证、故障前追溯。对标准文件的理解程度和行为规范是影响检验质量的重要原因,也是不符合项的主要来源,对CNAS-CL02和CNAS-CL02-A001中相关设备维修条款是否理解透彻,是正确实施验证的前提。如何根据故障原因科学、适宜的选用验证方法是验证成功的关键。以此方可保证故障修复后的检验质量。

丁淑琴,郭晖,高洁,耿建[6]（2020）在《桥课堂教学策略及在临床检验课程教学中的实践探索》文中研究表明本文针对目前临床检验课堂教学中存在的封闭施教问题提出了桥课堂的概念,重点围绕建桥主题、桥接对象、桥接方式等方面探讨如何构建桥课堂,最后结合实际教学举例说明桥课堂的实践应用,并与传统教学模式授课师生互动情况和知识掌握情况进行对比。通过对比证明桥课堂教学策略能够有效提高堂课教学质量,顺应了信息技术发展的时代趋势。

李琦[7]（2020）在《迈瑞5390和希森美康XN1500血细胞分析仪的一致性分析》文中指出目的分析迈瑞5390和希森美康XN1500血细胞分析仪检测结果的一致性。方法将希森美康XN1500血细胞分析仪作为对比仪器,选择高、中、低值乙二胺四乙酸二钾（EDTA-K2）抗凝新鲜血标本10份,分别采用迈瑞5390与希森美康XN1500血细胞分析仪进行检测,比较2台仪器的红细胞（RBC）、白细胞（WBC）、血红蛋白（Hb）、血小板（PLT）、血细胞比容（HCT）检测结果并进行一致性分析。结果 2台仪器的所有项目检测结果的相关系数r均>0.975,各个检测项目的相对偏差符合率≥80%,差异无统计学意义（P>0.05）,证明这2台仪器的一致性相符。结论迈瑞5390和希森美康XN1500血细胞分析仪的检测结果一致,可以同时用于实际检测工作。

石佩茹[8]（2020）在《基于模糊理论的血细胞分析仪可靠性分配》文中认为随着经济的发展和人民文化水平的提高,人们对医疗方面的要求也越来越高,医疗单位对测试设备也提出了更高的需求。血细胞分析仪作为医疗单位最普遍、使用最频繁的设备其检测精度和可靠性就显得尤为重要。为提高检测结果和设备可靠性,开展血细胞分析仪的危害性分析及可靠性分配研究具有重要指导意义。论文以血细胞分析仪为研究对象,以可靠性分配作为目的,在熟悉其工作原理和结构划分的基础上,综合考虑可靠性危害度、重要度、维修性、工作环境、成本、制造技术等影响因素,引入模糊区间数、模糊云模型等模糊理论以及非线性组合赋权法,对血细胞分析仪进行可靠性分配研究。论文首先根据血细胞分析仪故障维修数据进行可靠性建模,通过模型识别确定模型分布,应用极大似然估计法和二分法相结合进行模型参数估计,进而获得血细胞分析仪的可靠性指标;其次,引入区间数原理与风险优先数相结合进行血细胞分析仪危害性定量分析,通过模糊区间数代替实数来表达不确定信息,评估风险因子,降低人为主观性带来的影响的同时又避免了出现危害度的相同值而无法排序问题;再次,通过模糊评分法和模糊云模型分别对血细胞分析仪的单元重要度和维修性进行分析,确定各单元的重要程度和维修指标,为可靠性分配提供参考依据;最后,为解决模糊AHP赋权法的主观随意性以及信息熵赋权法的客观随机误差带来的影响,采用非线性组合赋权法进行影响因素模糊权重的确定,综合VIKOR法,通过MATLAB编程进行血细胞分析仪的可靠性分配,获得各单元的可靠性指标值。本文通过进行基于模糊理论的血细胞分析仪可靠性分配,能够为血细胞分析仪各单元分配合理的可靠性指标,指导产品研发部门进行血细胞仪可靠性的提升,同时本文提供的方法也能应用于同类产品的开发,为企业提供指导意见。

史梅芳[9]（2014）在《库尔特GENS血细胞分析仪工作原理与常见故障维修》文中指出库尔特该分析仪利用库尔特原理对血细胞进行计数,运用VCS三维技术对接近原态细胞的体积、核质比、颗粒特性进行测定和分析,它具有自动化程度高,检测速度快,结果可靠等优点。本文结合其工作原理对常见故障进行了分析检修,就日常保养规程和操作提出了建议。

龙华[10]（2014）在《贝克曼LH750血细胞分析仪故障处理维护》文中认为文章就贝克曼库尔特LH750血细胞分析仪的吸样故障、检测数据不准故障以及部分其他常见故障进行了分析处理讲述,并给出了常规保养方案内容及日常注意事项。

### 二、Coulter GenS血细胞分析仪常见故障维修与保养（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、Coulter GenS血细胞分析仪常见故障维修与保养（论文提纲范文）

#### （2）浅谈JCI标准对医疗设备精细化管理的促进作用（论文提纲范文）

一、医疗设备相关的JCI标准

（一）制订和实施相应计划，记录结果

（二）配备用于检测医疗设备的系统

二、2019年度医疗设备精细化管理的具体实施

（一）分类和分级管理精细化

（二）工作量精细化

（三）风险评估精细化

（四）计量精细化

（五）质控精细化

（六）医疗技术巡检精细化

（七）预防性维护精细化

（八）维修精细化

（九）医疗设备召回精细化

三、讨论

（一）医疗设备精细化管理的目的是提升安全性

（二）精细化管理贯穿于医疗设备管理的全过程

（三）医疗设备精细化管理的基石是科学的风险评估

（四）医疗设备精细化管理的难点是人力资源的安排

（五）医疗设备精细化管理的亮点是医疗设备成本效益分析

四、结束语

#### （3）基层医院检验科服务能力探讨（论文提纲范文）

1 乡镇卫生院检验科质量管理现状分析

1.1 检验科科室人员较少且素质偏低

1.2 基层医院检验科质量管理体系不完善

1.3 检验科质量控制意识缺乏

1.4 检验科规范化运行成本较高

1.5 设备维修、保养不到位

2 以“紧密型县域医共体”建设为抓手 提升基层检验科服务能力

2.1 优化人力资源配置

2.2 完善管理体系

2.3 加强基层医院检验科质量控制管理

2.4 合理管控运行成本

2.5 免费维修、保养基层检验科设备

3 小 结

#### （4）核事故应急医学救援队常用检验设备故障分析（论文提纲范文）

引言

1 故障分析及排除方法

1.1 日常维护保养工作不够重视

1.2 操作不规范引起的故障

1.3 电源问题引发仪器故障

2 讨论和建议

2.1 设备使用不均衡

2.2 缺少配备专业人员和进行专人维护

2.3 所处环境恶劣

3 小结

#### （5）ISO 15189医学实验室认可标准下血细胞分析仪故障修复后的检验质量验证（论文提纲范文）

1 仪器故障条款解读

1.1 CNAS-CL02条款原文及解读

1.2 CNAS-CL02-A001条款原文及解读

2 仪器故障验证

2.1 案例一

2.1.1 故障分析：

2.1.2 验证流程：

2.2 案例二

2.2.1 故障分析：

2.2.2 验证流程：

3 讨论

#### （6）桥课堂教学策略及在临床检验课程教学中的实践探索（论文提纲范文）

一、桥课堂的提出及其意义

二、桥课堂的构建策略

(一)建桥的主题

1.按教师角度:

2.按学生角度:

3.从外部的角度:

4.从课堂运用的角度:

(二)桥接的对象

(三)桥接的方式

1.以构建短视频/音频资源库的方式建桥:

2.以获取外部相关资源形式建桥:

3.在线互动形式建桥:

4.真人课堂现场演绎:

三、桥课堂的实践

(一)教材分析

(二)教学目标

(三)教学重、难点、重点

(四)学情分析

(五)教学策略

(六)教学过程

1.课前:

2.课中:

3.课后:

(七)教学效果

#### （7）迈瑞5390和希森美康XN1500血细胞分析仪的一致性分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

1.2 标本来源

1.3 试验条件

1.4 方法

1.4.1 变异系数(CV)

1.4.2 比对试验

1.4.3 判断标准

1.5 统计学处理

2 结果

2.1 2台仪器的CV值比较

2.2 2台仪器的检测结果比较

2.3 2台仪器的一致性分析

3 讨论

#### （8）基于模糊理论的血细胞分析仪可靠性分配（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外发展现状

1.2.1 血细胞分析仪应用发展

1.2.2 可靠性分配技术

1.3 本文主要研究内容

1.3.1 研究内容

1.3.2 创新点

1.3.3 本文体系结构

1.4 本章小结

第2章 血细胞分析仪可靠性评估

2.1 引言

2.2 故障间隔时间分布模型评估

2.2.1 常用失效分布模型

2.2.2 分布模型优选

2.3 故障分布模型参数估计

2.4 参数拟合优度检验

2.5 本章小结

第3章 基于模糊区间数的血细胞分析仪故障分析

3.1 引言

3.2 血细胞分析仪基本结构分析

3.3 血细胞分析仪故障综合分析

3.3.1 FMECA分析基础理论

3.3.2 血细胞分析仪故障部位、模式及原因分析

3.3.3 故障模式影响分析(FMEA)表

3.4 血细胞分析仪区间风险危害性分析

3.4.1 区间风险优先数原理

3.4.2 血细胞分析仪危害性分析

3.5 本章小结

第4章 单元重要度和维修性分析

4.1 引言

4.2 基于模糊评分法的单元重要度分析

4.3 基于云模糊的单元维修性分析

4.3.1 云模型在模糊综合评分中的应用

4.3.2 血细胞分析仪单元维修性分析

4.4 本章小结

第5章 基于模糊权重确定的可靠性分配

5.1 引言

5.2 可靠性分配准则及影响因素确定

5.3 影响因素权重确定

5.3.1 基于模糊层次分析法的指标赋权法

5.3.2 基于信息熵的指标赋权法

5.3.3 基于非线性规划的组合赋权法

5.4 基于VIKOR的单元综合排序

5.4.1 VIKOR算法

5.4.2 单元综合排序

5.5 可靠性指标分配

5.6 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

附录

#### （9）库尔特GENS血细胞分析仪工作原理与常见故障维修（论文提纲范文）

1 细胞分析仪工作原理

1.1 HGB测试。

1.2 RBC测试。

1.3 WBC测试。

2 故障与维护

3 结语

#### （10）贝克曼LH750血细胞分析仪故障处理维护（论文提纲范文）

1 吸样故障分析及处理

1.1 自动吸样组成

1.2 自动吸样流程

1.3 自动吸样常见故障及分析

1.4 维修实例

1.5 手动吸样故障分析处理

2 检测数据不准确分析处理

2.1 分类原理

2.2 维修实例

3 其他常见报警故障分析处理

3.1 气压报警:

3.2 试剂报警:

3.3 Low Vacuum Low/high:

3.4 Low Vacuum drift:

3.5 Backwash Tank Not Full:

3.6 VACUUN OVERFLOW TANK:

3.7 Bellows Not Down/up:

3.8 Manual Probe Not In:

4 保养内容及注意事项

4.1 日保养:

4.2 周保养:

4.3 月保养:

4.4 其他注意事项:

### 四、Coulter GenS血细胞分析仪常见故障维修与保养（论文参考文献）

- [1]基层医学实验室血液分析系统应用专家共识[J]. 中国医疗保健国际交流促进会基层检验技术标准化分会. 中华预防医学杂志, 2021(12)

- [2]浅谈JCI标准对医疗设备精细化管理的促进作用[J]. 靳铭岩. 中国医院建筑与装备, 2021(03)

- [3]基层医院检验科服务能力探讨[J]. 方燕锟,于鹏飞,李胜强,牟凤毓. 解放军医院管理杂志, 2021(02)

- [4]核事故应急医学救援队常用检验设备故障分析[J]. 常莹辉,陈桂林. 中国医疗设备, 2020(S2)

- [5]ISO 15189医学实验室认可标准下血细胞分析仪故障修复后的检验质量验证[J]. 张金彪,代荣琴. 现代检验医学杂志, 2020(05)

- [6]桥课堂教学策略及在临床检验课程教学中的实践探索[J]. 丁淑琴,郭晖,高洁,耿建. 齐齐哈尔医学院学报, 2020(15)

- [7]迈瑞5390和希森美康XN1500血细胞分析仪的一致性分析[J]. 李琦. 医疗装备, 2020(14)

- [8]基于模糊理论的血细胞分析仪可靠性分配[D]. 石佩茹. 长春工业大学, 2020(01)

- [9]库尔特GENS血细胞分析仪工作原理与常见故障维修[J]. 史梅芳. 医疗装备, 2014(09)

- [10]贝克曼LH750血细胞分析仪故障处理维护[J]. 龙华. 医疗装备, 2014(08)

本文来源: https://www.47lw.cn/article/8e28c552adba52de9c4c2607.html