# 消防车通道 调研 报告

##### 问：你所居住的小区、街道有占用消防车通道,你有什么看法以及想要采取的措施？

答：我所居住的小区街道有占用消防车通道的情况，这是一种不负行磨责任的行为

占用消防通道毁毁，对大家的生命财产安全造成了威胁

我的看法是这是不好的行为

采取的措施是号召大家，互相监督

- 加档余斗油＾0＾~

##### 问：小区的消防通道应该如何去设计呢！

答：消防通道地贴在通道直线不超过20米一个,转角处不要超过1米一个。

消防通道就是生命通道，它是迅速扑救火灾、抢救人民群众生命财产、减少火灾损失的重要前提，不能随便占用，必须时刻保持畅通。如果消防通道被占，将给小区业主生命财产带来重大隐患。

案例一：焦作市美中城小区一居民楼内突然起火，消防车迅速赶到，可尴尬的是赶来救火的消防车神轮却被随意停放的私家车堵在小区门口进不来。幸运的是小区的几名保安使用灭火器及时将火扑灭，才避免了酿成大祸。

案例二：四川某市水韵天城小区一居民楼发生火灾，但消防通道被堵塞，导致消防车无法进入，消防官兵只得徒步进入失火现场游衫信救火。现场，许多居民向记者抱怨，小区消防通道被堵塞，消防车没能直接开到着火房屋的楼下，消防官兵是背塌带着灭火器跑到失火楼栋上楼灭火的。

什么是消防通道：

1、消防车通道指火灾时供消防车通行的道路。

2、消防车通道的净宽和净空高度均不应小于4.0米，转弯半径应满足消防车转弯的要求，供消防车停留的空地其坡度不宜大于3%。

- 3、根据《消防法》规定，物业公司应当对小区内的公用消防设施定期组织检验、维修，提供消防安全防范服务，同时明确禁止占用、堵塞、封闭消防通道。

##### 问：消防车通道规范要求

答：法律分析：根据消费相关规范，消防车通道建设，应当符合以下要求：

1 消防车通道之间的中心线间距不宜大于160m；

2 环形消防车通道至少应有两处与其他车道连通，尽端式消防车通道应设置回车道或回车场地；

3 消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m，与建筑外墙的距离宜大于5m；

4 消防车通道的坡度不宜大于8%，转弯半径应符合消防车的通行要求。举高消防车停靠和作业场地坡度不宜大于3%。

4.4.3 供消防车取水的天然水源、消防水池及其他人工水体应设置消防车通道庆举灶，消防车通道边缘距离取水点不宜大于2m，消防车距吸水水面高度不应超过6m。

法律依据：《城市消防规划规范 GB51080-2015》4.4.1 消防车通道包括城市各级道路、居住区和企事业单位内部道路、消防车取水通道、建筑物消防车通道等，应符合消防车辆安全、快捷通行的要求。城市各级道路、居住区和企事业单位内部道路宜设置成环状，减少尽端路。

4.4.2 消防车通道的设置应符合下列规定：

1 消防车通道之间的中心线间距不宜大于160m；

2 环形消防车通道至少应有两处与其他车道连通，尽端式消防车通道应设置回车道或回车场地；

3 消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m，与建筑外墙的距离宜大于5m；

4 消防车通道的坡度不宜大誉扮于8%，转弯半径应符合消防车的通行要求。举高消防车停靠和作业场地坡度不宜大于3%。

- 4.4.3 供消防车取水的天然水源、消防水池及其他人工水体应设置消防车通道，消防车通道边缘距离取水点不宜大于2m，消防车距吸水水面高答穗度不应超过6m。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/a7ee8fa557f4320b441545ce.html