# 浅谈模拟仪器测量不确定度的评价

### 一、浅谈模拟式仪表测量不确定度的评定（论文文献综述）

徐进[1]（2021）在《多功能电测仪表校准源校准不确定度分析及方法研究》文中研究说明电测仪表则是工业生产家庭生活中对电力直观监测所应用到的仪器,随着科学技术工艺技巧及元件、材料的发展与改善,电测仪表正迅速地向更高的阶段发展,应用在各行各业。为保证电测仪表测量的准确可靠,则需要精度更高的计量检测设备对其做计量校准。对于电测仪表计量校准所要用到的设备就是多功能电测仪表校准源,于是首先要确保多功能电测仪表校准源的准确度,才能进行准确的量值传递。因此研究多功能电测仪表校准源的校准方法,制定多功能电测仪表校准源校准规范,已成为电磁学计量研究的重要任务。本文采用抽样检测与理论分析相结合的方法,对多功能电测仪表校准源的技术要求、校准条件、校准项目与校准方法校准不确定度评定进行了研究,完成主要工作如下:1.对全国多功能电测仪表校准源的生产状况进行调查,归纳分析了国内外多功能电测仪表校准源的现状,确定了多功能电测仪表校准源的技术参数和抽样方案。在此基础上确定了多功能电测仪表校准源计量特性要求。2.对多功能电测仪表校准源的校准环境、标准器及配套设备的选择等进行研究,给出了多功能电测仪表校准源的校准条件。3.进行了多功能电测仪表校准源技术性能试验及理论分析,研究给出了多功能电测仪表校准源的校准项目和校准方法。4.对多功能电测仪表校准源示值误差的测量结果不确定度评定方法进行了研究,列举出多功能电测仪表校准源校准不确定度评定例子,保证了测量结果的可靠性。研究成果《多功能电测仪表校准源校准规范》,已经通过了由中国测试技术研究院组织有关专家组成的规范审定委员会的审定,并作为中国测试技术研究院自校准规范发布实施,该规范为开展多功能电测仪表校准源校准工作提供了技术依据。

黄清治,逄淑蕾,隋丹,孙哲[2]（2019）在《模拟式接地电阻表示值误差测量不确定度评定》文中提出为保证模拟式接地电阻表检定结果的准确可靠,对其测量不确定度进行评定。基于JJG366-2004《接地电阻表检定规程》和JJF1059. 1-2012《测量不确定度评定与表示》,建立了示值误差计算数学模型和不确定度评定模型,并使用JD-1B型接地电阻表检定装置对4102A型接地电阻表进行检定,列出了对示值误差结果有影响的不确定度来源,评定了各不确定度来源的标准不确定度分量。通过实验分析及验证,得出其检定结果的扩展不确定度为0. 06,对同类型接地电阻表检定结果的不确定度评定具有指导意义和参考价值。

刘晨辉[3]（2019）在《复杂曲面加工质量的误差评价及其不确定度研究》文中进行了进一步梳理中国制造2025行动纲要强调复杂曲面高精度加工策略,本文旨在对复杂曲面加工质量的误差进行数学建模和定量分析,并通过计算误差的不确定度从而对加工表面的质量情况进行综合评定。通过对轮廓度误差,粗糙度误差,波纹度误差的数值以及不确定度进行分析评定,为提高复杂曲面加工质量提供了依据和改进思路。主要工作为以下三个方面:1、对于轮廓度误差,首先得到轮廓度误差的数学模型,然后用二次规划算法找到最近点和最佳转换矩阵,计算出轮廓度误差的数值。最后用改进的标准不确定度算法即二阶GUM法得出轮廓度误差不确定度的计算公式。2、对于粗糙度误差,用高斯滤波和B样条平滑滤波计算出粗糙度Rz,然后根据二次曲线模拟出波峰和波谷附近的滤波中线表达式,根据表达式得出粗糙度Rz的数学模型,然后用GUM法依据Rz表达式进行粗糙度不确定度的计算。波纹度和粗糙度在计算模型上有很大的相似之处,波纹度的计算公式也是类似的。3、最后,先用S形试件对轮廓度误差和波纹度误差及不确定度进行分析。对粗糙度和不确定度的计算,当表面较光滑时,选择用粗糙度标准样块进行误差评定实验,高斯滤波对粗糙度进行提取;当表面波动较大时,采用S形试件在B样条平滑滤波下对粗糙度及其不确定度进行计算。通过改进加工质量的误差评定模型,提高了误差评定的精度,为复杂曲面高质量高精度的加工提供了依据。

罗丹[4]（2019）在《基于R46的电能计量误差建模及分析方法研究》文中研究表明电能表计量的准确性关系到电能交易的公平公正。依据现有的电能表检定规程,对电能表的计量性能进行实验时,仅考虑某单一影响量单独作用在电能表上时的计量误差。然而电能表实际运行工况属于多影响量并存的情况,现有方法无法评估电能表的实际计量误差性能。基于此,国际法制计量组织发布了R46国际建议,提出了一种评估电能表综合计量性能的电能表综合最大允许误差评估模型。本文在此基础上,结合R46国际建议中相关电能表计量误差实验要求开展了一系列的理论与实验研究,建立了更加适应于现场工况、改进的电能表综合误差评估模型。本文主要研究内容如下:1.介绍不同结构与类型的电能表计量原理;分析电能表计量误差来源;对比IEC62052标准、GB/T17215标准以及R46国际建议在电能表计量误差检定实验与电能表计量误差评估方法上的异同。2.根据R46国际建议提出的尖顶波影响量实验要求,首先采用基于迭代滤波的谐波检测算法对尖顶波信号进行电能误差理论分析,然后进行尖顶波对电能表计量误差影响实验;针对R46国际建议提出的交流电流回路间谐波影响量实验要求,进行间谐波影响下的电能表计量误差实验分析;同时还开展了电压闪变信号条件下的电能表计量误差影响的理论与实验研究,从理论上揭示动态变化的信号使电能表产生计量误差的机理,为建立电能表综合误差评估模型提供理论依据。3.根据R46国际建议提出的电能表综合最大允许误差评估模型,搭建基于此评估模型的电能表计量综合误差实验平台,并开展了电能表的综合误差实验,通过MATLAB仿真分析模型中的电压波动与三相系统中零序、正序和负序之间的关系,由此推导出电压波动和三相负载不平衡度之间的函数关系式,得到由此导致的电能表综合误差重复计算的分量,进而改进电能表综合最大允许误差模型。4.首先搭建改进的电能表综合最大允许误差评估模型实验平台,然后设计电能表基本误差、单一影响量以及改进的电能表综合最大允许误差评估模型的实验方案,并分别展开实验研究,大量的实验数据表明改进的电能表综合最大允许误差评估模型数据更加贴近电能表在计及多个影响量下的综合计量性能,最后对电能表的基本误差实验数据进行合成标准不确定度分析,验证本文提出的改进的电能表综合最大允许误差评估模型的准确性与有效性。

万江[5]（2019）在《基于STM32F407的多功能声级计校准系统设计》文中提出声级计是一种评估噪声大小的仪器,也是声学测量中最常见的仪器之一,其广泛应用于劳动卫生、交通运输、工业生产和科研教学等领域,可见声级计与人们的日常工作和生活密切相关,因此确保声级计的各项功能是否完善以及准确性有着极其重要的意义。对于声级计的校准,目前国内大部分声校准仪器存在校准精度低、频率单一、声压恒定的缺点,而国外声校准仪器存在价格昂贵的现状。本文提出了一种基于STM32F407的多功能声级计校准系统设计,对该校准系统进行深入分析后,并提出了降低误差的有效方法。首先,本文介绍噪声测量背景与研究意义,为多功能声级计校准系统提供理论依据。阐述声校准基本方法,并分析国内外声校准器的发展现状,为多功能声级计校准系统设计奠定理论基础。按照本课题的设计要求,阐述多功能声级计校准系统主要工作机理。其次,为了降低外界对耦合腔的影响,本文采用改进型莱以特准则对采样数据进行预先处理,通过实验与仿真验证了算法抗噪性较好,能够有效降低外界干扰。针对系统存在的误差,本文提出改进型差分进化算法优化数字式PID的方法,并详细介绍该方法的优化过程,通过比较,该方法具有准确、稳定以及快速的优点,最后介绍基于该算法在声校准系统上的软硬件实现。然后,构建STM32F407+AD9910+PCM1804的硬件系统,将系统分为信号发生单元、信号采集单元、信号处理单元以及电源单元四部分,详细介绍每个单元中各个模块电路的工作原理,并概述硬件系统PCB设计流程。最后,介绍多功能声级计校准系统主程序设计流程,并采用模块化编程思想实现各单元软件设计,具体包括数据采集模块、数据处理模块、数据滤波模块、控制算法模块、信号发生模块以及人机交互模块。实际测试结果表明,基于本文设计的多功能声级计校准系统,其校准频率范围为20Hz20kHz（±0.5Hz）、声压为84/94/104/114dB（±0.2dB）,还具有A/C频率计权校准以及F/S时间计权校准功能,且满足GB/T 15173-2010《电声学声校准器》对1级声级计校准要求,人机交互友好,便于用户使用。

屈建胜,方惠龙,黄虬,袁犇[6]（2018）在《以MF500为例的一种模拟式万用表测量值不确定度评定方法》文中研究表明模拟式万用表是部队日常装备保养、维修中不可缺少的一种检测工具,它具有造价低廉、便于携带、易用耐用等等优秀特点。正由于这些优点海军各级计量保障机构大多建立相应的测量标准以保证保障范围内模拟式万用表的受检率和完好率,因此提高模拟式万用表检定方法、研究模拟式万用表的测量不确定度评定方法对于提高各军事计量技术机构计量检定水平和计量管理水平具有重要意义。本文以部队日常使用频率较高的通用型模拟式万用表MF500为例提出了一种简单明了、易于操作的模拟式万用表测量不确定度评定方法。

许诚[7]（2018）在《模拟式工业过程测量记录仪(配热电偶)示值误差测量不确定度分析报告》文中指出本文依据《工业过程测量记录仪检定规程》（JJG74-2005）和《测量不确定度评定与表示》（JJF1059.1-2010）,对模拟式工业过程测量记录仪示值误差测量结果的不确定度进行分析与评定。

黄艺璇[8]（2018）在《一种电能计量与质量分析系统的设计》文中研究表明智能电网开始布局规划以来,解决如何准确计量电能,如何减小计量监测装置误差的问题愈发急切。同时随着电子设备在生产生活的普及和广泛使用,非线性电力电子设备接入电网,导致大量谐波产生,波形发送畸变,偏离了优质电能的标准,进而给电能的精确计量和可靠监测带来新问题。本文结合国内外的标准,阐述了我国电能质量标准中对电能质量参数指标的含义、特性及测量方法。对电能质量监测中主要的电能质量参数和电能质量指标的基本理论和测量方法作了充分探讨。根据国家电网对智能电能高精度、多功能和网络化的要求,文中介绍了一种基于ADE9000的三相电能计量与质量分析系统的设计方案。ADE9000是一款高度集成的三相模拟前端,内部集成高精度24位ADC和DSP内核,实现了多种电能参量的高精度计量。在STM32主控芯片的管理下,通过SPI的通信方式读写波形数据,再经由USB虚拟串口送至上位机。上位机中在LabVIEW虚拟仪器软件环境下实现FFT算法框架,进一步分析电能谐波并完成电能计量数据的可视化。文章对系统总体框架,硬件电路及软件程序设计的具体方法进行了详细介绍。硬件与软件设计过程中都体现出分模块设计的思路,每个环节的设计都体现出对高精度和网络实时性的要求。最后对本文的电能计量与质量分析系统进行测试验证,分析误差来源并进行测量系统不确定度的评定。

陆晓珩[9]（2016）在《论《方箱检定规程》中的测量不确定度评定问题》文中提出一、模拟式仪表的估读误差分析问题在JJG194-2007《方箱检定规程》"A.3.2测微表估读误差引起的标准不确定度分量u（ai2）的评定"中有:"由于测微表的分度值为1μm,所以其估读误差可认为是0.5μm,半宽为0.25μm。……测微表估读误差引起的标准不确定度u（ai2）为:u（ai2）=0.25/2=0.12μm"。笔者认为模拟式仪表的估读误差分析,可以参考数字显示器的分辨力误差分析方法。JJG194-2007中此处的标准不确定度分析方法是有问题的,有案可稽

张杰,赵庆岳,王渝榕[10]（2015）在《模拟式温度指示调节仪(配热电偶)示值误差测量值的不确定度评定》文中研究表明本文对模拟式温度指示调节仪（配热电偶）示值误差测量值的不确定度进行了分析计算,给出测量值的扩展不确定度。

### 二、浅谈模拟式仪表测量不确定度的评定（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈模拟式仪表测量不确定度的评定（论文提纲范文）

#### （1）多功能电测仪表校准源校准不确定度分析及方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 国内外研究进展和动态

1.3 本论文研究基础和论文结构

1.3.1 研究基础

1.3.2 论文结构

1.4 本章小结

第二章 多功能电测仪表校准源的现状分析

2.1 多功能电测仪表校准源的分类

2.2 多功能电测仪表校准源的系统介绍和测试操作方法

2.2.1 系统介绍

2.2.2 多功能电测仪表校准源操作方法

2.2.3 多功能电测仪表校准源使用时的注意事项

2.3 本章小结

第三章 多功能电测仪表校准源的试验及分析

3.1 试验目的

3.2 试验条件

3.2.1 环境及试验条件

3.2.2 试验所用标准器及其它设备的介绍

3.3 试验项目和试验方法

3.3.1 试验项目

3.3.2 试验方法

3.3.3 测量对象

3.4 本章小结

第四章 多功能电测仪表校准源的测量结果不确定度评定

4.1 测量结果不确定度

4.2 直流电压不确定度分析

4.3 交流电压不确定度分析

4.4 直流电流不确定度分析

4.5 交流电流不确定度分析

4.6 交流功率不确定度分析

4.7 直流功率不确定度分析

4.8 相位不确定度分析

4.9 频率不确定度分析

4.10 电阻不确定度分析

4.11 本章小结

第五章 多功能电测仪表校准源各参数校准

5.1 交流幅值校准

5.2 频率、电压间相位校准

5.3 电压电流间相位校准

5.4 直流大电压、大电流校准

5.5 小信号校准

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）模拟式接地电阻表示值误差测量不确定度评定（论文提纲范文）

1 检定依据及方法

1.1 检定依据

1.1.1 环境要求

1.1.2 仪器连接

1.1.3 检定点选择

1.2 检定方法

1.3 示值误差计算模型

1.4 不确定度分量

2 不确定度评定

2.1 不确定度分量ua

2.2 不确定度分量u1

2.3 不确定度分量u2

2.4 不确定度分量u3

2.5 不确定度分量u4

2.6 不确定度分量u5

2.7 合成不确定度

2.8 扩展不确定度

3 结语

#### （3）复杂曲面加工质量的误差评价及其不确定度研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

字母注释表

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.1.1 课题研究的背景

1.1.2 课题研究的意义

1.2 国内外研究现状及存在的问题

1.2.1 轮廓度误差

1.2.2 波纹度

1.2.3 粗糙度

1.2.4 不确定度

1.3 本文的主要研究内容

第2章 复杂曲面加工质量

2.1 表面形貌的定义

2.2 复杂曲面加工质量的分类

2.3 本章小结

第3章 轮廓度误差的数学模型及其不确定度

3.1 轮廓度误差的数学模型

3.2 序列二次规划算法

3.3 轮廓度误差的不确定度的计算

3.3.1 GUM法的具体公式

3.3.2 GUM法的改进

3.4 蒙特卡罗法

3.5 本章小结

第4章 波纹度和粗糙度的数学模型及其不确定度

4.1 波纹度误差和粗糙度误差的数学模型

4.2 波纹度和粗糙度误差的不确定度

4.3 本章小结

第5章 自由曲面的实验验证

5.1 轮廓度误差的实验验证

5.1.1 实验设备以及环境

5.1.2 实验过程

5.1.3 实验结果

5.2 波纹度和粗糙度误差的实验验证

5.2.1 实验设备以及环境

5.2.2 S形试件下波纹度误差及其不确定度的计算

5.2.3 S形试件下粗糙度的计算

5.2.4 粗糙度标准样块下粗糙度及其不确定度的计算

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 工作展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

#### （4）基于R46的电能计量误差建模及分析方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电能表计量误差的研究现状

1.2.2 电能表检定技术的研究现状

1.3 本文主要研究内容和论文结构安排

第2章 电能表计量误差分析

2.1 电能计量原理

2.1.1 感应式电能计量原理

2.1.2 电子式电能计量原理

2.1.3 数字式电能计量原理

2.2 电能计量误差来源

2.2.1 电能表内部元器件

2.2.2 环境温湿度

2.2.3 其他因素

2.3 电能表计量误差实验分析方法

2.3.1 基于IEC62052 的电能表计量误差实验方法

2.3.2 基于GB/T17215 的电能表计量误差实验方法

2.3.3 基于R46 的电能表计量误差实验方法

2.4 本章小结

第3章 信号动态变化下计量误差影响研究

3.1 谐波计量误差影响分析

3.1.1 谐波简介

3.1.2 谐波背景下的电能计量模型

3.1.3 基于迭代滤波算法的谐波检测算法

3.1.4 R46 谐波下电能表计量误差实验分析

3.2 间谐波计量误差影响分析

3.2.1 间谐波简介

3.2.2 间谐波下电能表计量误差实验分析

3.3 电压闪变计量误差影响分析

3.3.1 电压闪变简介

3.3.2 电压闪变下电能表计量误差实验

3.4 本章小结

第4章 电能表综合误差模型研究

4.1 R46 电能表综合误差评估方法

4.1.1 电能表综合误差评估模型

4.1.2 电能表综合误差实验

4.2 改进R46 电能表综合误差评估模型

4.3 本章小结

第5章 实验与结果分析

5.1 基本误差实验分析

5.1.1 基本误差实验方法

5.1.2 基本误差实验与数据分析

5.2 单一影响量实验误差分析

5.2.1 电压变化对电能表计量误差实验分析

5.2.2 频率变化对电能表计量误差实验分析

5.2.3 温度对电能表计量误差实验分析

5.2.4 三相负载不平衡对电能表计量误差实验分析

5.3 改进模型实验与数据分析

5.3.1 实验平台搭建

5.3.2 改进模型实验方案设计与数据分析

5.3.3 改进模型实验结果的不确定度分析

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间学术成果

附录 B 攻读硕士学位期间参与的科研项目

附录 C 攻读硕士学位期间获得的奖励

#### （5）基于STM32F407的多功能声级计校准系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.2 声级计与声校准器基本概述

1.3 声校准方法及发展现状

1.3.1 声校准基本方法

1.3.2 声校准仪器的发展现状

1.4 本文主要的研究内容

第2章 多功能声级计校准系统工作原理

2.1 系统工作原理

2.1.1 开环工作原理

2.1.2 闭环工作原理

2.2 频率计权校准原理

2.2.1 频率计权校准简介

2.2.2 数字滤波器分类及其特点

2.2.3 频率计权数字滤波器实现

2.2.4 频率计权校准仿真

2.3 时间计权校准原理

2.3.1 时间计权校准简介与实现

2.3.2 时间计权校准仿真

第3章 多功能声级计校准系统算法设计

3.1 基于改进型莱以特准则滤波算法设计

3.1.1 声压数据预处理

3.1.2 改进型莱以特滤波算法设计

3.1.3 改进型莱以特滤波算法仿真

3.2 改进型差分进化算法设计

3.2.1 差分进化算法简介

3.2.2 差分进化算法工作原理

3.2.3 改进型差分进化算法

3.2.4 改进型差分进化算法实现步骤

3.2.5 改进型差分进化算法仿真分析

3.3 基于改进型差分进化算法优化数字式PID设计

3.3.1 PID控制环节

3.3.2 改进型差分进化算法优化数字式PID基本原理

3.3.3 改进型差分进化算法对数字式PID的整定

3.3.4 仿真结果分析

第4章 多功能声级计校准系统硬件设计

4.1 多功能声级计校准系统硬件架构

4.2 信号发生单元设计

4.2.1 DDS选型

4.2.2 音频运放与功放选型

4.2.3 信号发生电路设计

4.3 信号采集单元设计

4.3.1 ADC选型

4.3.2 信号采集电路设计

4.4 信号处理单元设计

4.4.1 STM32F407 系统简介

4.4.2 人机交互模块选型

4.5 电源单元设计

第5章 多功能声级计校准系统软件设计及测试

5.1 主程序流程

5.2 信号发生单元软件

5.3 信号处理单元软件设计

5.3.1 数据采集模块软件设计

5.3.2 数据滤波模块软件设计

5.3.3 过程控制模块软件设计

5.3.4 数据处理模块软件设计

5.4 人机交互模块软件设计

5.4.1 人机交互模块软件框架

5.4.2 人机交互模块软件实现

5.5 系统测试

5.5.1 系统测试平台

5.5.2 校准测试

5.5.3 误差分析

结论

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间参与的项目与获得的科研成果

附录 B 多功能声级计校准系统PCB实物图

附录 C 多功能声级计校准系统测试平台

#### （6）以MF500为例的一种模拟式万用表测量值不确定度评定方法（论文提纲范文）

0 引言

1 测量程序

1.1 测量依据

1.2 测量环境

1.3 测量标准和测量仪器

1.4 测量方法

1.5 测量模型 (见图1)

2 测量值不确定评定过程

2.1 模拟式万用表测量重复性引入的不确定度分量u (IX) 评定

2.2 多功能校准仪最大允许误差引入的不确定度u (IN) 评定

3 合成标准不确定度的评定

4 扩展不确定度的评定

5 扩展不确定度报告

6 测量不确定度评定方法的验证

7 结论

#### （7）模拟式工业过程测量记录仪(配热电偶)示值误差测量不确定度分析报告（论文提纲范文）

1 概述

2 数学模型

3 灵敏系数

4 标准不确定度的来源和计算

4.1 检定重复性引入的标准不确定度u (Ad1)

4.2 仪表读数机构对刻度导致的标准不确定度u (Ad2)

4.3 标准仪器示值误差引入的标准不确定度u (ts)

4.4 由冰瓶引入的标准不确定度u (e1) 和补偿导线引入的标准不确定u (e2)

5 标准不确定度一览表

6 合成标准不确定度

7 扩展不确定度

8 不确定度报告

9 校准测量能力

1 0 结束语

#### （8）一种电能计量与质量分析系统的设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 电能计量与质量分析研究背景

1.2 电能质量的概念及国内外标准

1.3 电能计量与质量分析研究现状和发展趋势

1.4 项目来源及本文主要研究内容

第二章 电能质量指标及测量分析方法

2.1 测量分级和流程

2.1.1 测量分级

2.1.2 测量流程

2.2 基本电气量的计算

2.2.1 电压和电流有效值

2.2.2 有功功率、无功功率及功率因数

2.3 电能质量指标

2.3.1 频率偏差

2.3.2 电网谐波

2.3.3 电压偏差

2.3.4 电压波动与闪变

2.3.5 电压骤降和骤升

2.3.6 三相不平衡

2.4 本章小结

第三章 电能计量与质量分析系统硬件设计

3.1 电测教学装置硬件构架

3.2 硬件整体方案设计

3.2.1 设计要求

3.2.2 硬件方案选择

3.2.3 硬件总体框架

3.3 数据采集模块设计

3.3.1 互感器和传感器的选择

3.3.2 抗混叠电路

3.4 电能计量模拟前端

3.5 主控单元设计

3.6 温度和磁场强度测量

3.7 电源模块设计

3.8 本章小结

第四章 电能计量与质量分析系统软件设计

4.1 软件开发环境和设计原则

4.2 软件总体设计

4.3 SPI通信程序

4.4 USB虚拟串口通信程序

4.5 MCU程序设计

4.6 上位机设计

4.7 本章小结

第五章 电能计量与质量分析系统验证与结果分析

5.1 系统平台搭建

5.2 基本电能参量测试与误差分析

5.3 电能质量指标测试

5.3.1 三相不平衡度计算

5.3.2 谐波分析测试

5.4 误差分析和系统不确定度评定

5.4.1 B类评定的标准不确定度

5.4.2 系统总不确定度的合成

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （9）论《方箱检定规程》中的测量不确定度评定问题（论文提纲范文）

一、模拟式仪表的估读误差分析问题

二、合成不确定度中某些分量的取、舍与合理性问题

三、莫名其妙的表述问题

四、测量模型和灵敏系数的问题

五、JJG194-2007的结论性问题

六、数据处理的准确度问题

七、结束语

### 四、浅谈模拟式仪表测量不确定度的评定（论文参考文献）

- [1]多功能电测仪表校准源校准不确定度分析及方法研究[D]. 徐进. 电子科技大学, 2021(01)

- [2]模拟式接地电阻表示值误差测量不确定度评定[J]. 黄清治,逄淑蕾,隋丹,孙哲. 黑龙江科学, 2019(10)

- [3]复杂曲面加工质量的误差评价及其不确定度研究[D]. 刘晨辉. 天津大学, 2019(06)

- [4]基于R46的电能计量误差建模及分析方法研究[D]. 罗丹. 湖南大学, 2019(06)

- [5]基于STM32F407的多功能声级计校准系统设计[D]. 万江. 湖南大学, 2019(07)

- [6]以MF500为例的一种模拟式万用表测量值不确定度评定方法[J]. 屈建胜,方惠龙,黄虬,袁犇. 计量与测试技术, 2018(08)

- [7]模拟式工业过程测量记录仪(配热电偶)示值误差测量不确定度分析报告[J]. 许诚. 通讯世界, 2018(05)

- [8]一种电能计量与质量分析系统的设计[D]. 黄艺璇. 上海交通大学, 2018(01)

- [9]论《方箱检定规程》中的测量不确定度评定问题[J]. 陆晓珩. 中国计量, 2016(03)

- [10]模拟式温度指示调节仪(配热电偶)示值误差测量值的不确定度评定[J]. 张杰,赵庆岳,王渝榕. 计量与测试技术, 2015(12)

本文来源: https://www.47lw.cn/article/bb0805b5faf1bbac2fbce7b0.html