# 防雷检测机构调研报告

##### 问：谁告诉下物业避雷设施检测报告该怎么写呢?

答：请气象局的人来测,然后出报告;

- 他们是指定防雷检测机构;

##### 问：防雷装置安全性能检测报告由业主签字吗

- 答：不需要业主签字，但是防雷装置安全性能检测报告的内容必须经过业主的审核和同意，以确保防雷装置的安全性。防雷装置安全性能检测报告应包括装旦春置的使用环境、运行参数、保护接辩迟扒地系统的安全性和绝缘性能、保护设备的配置及设计要求、设备的状态和可靠性、以及设备安装的安全性。检测报告还应包括对装置状态进行检查的详细信息，例如测量设备的时限、技术参数和测量结果，携昌以及关于整个装置性能的总结和结论。报告还应提供关于装置运行状况的详细描述，以及相关的操作和维护建议，以保证装置的正确使用和安全性。

- 答：不一陵贺定，这取决于检测报告的具体内容，以及业主和报告检测者之间的约定。一般来说，检测报告的签字是必要的冲岁，以及说明安装的防雷装置符合特定的安散汪睁全标准，以及各方确认了检测报告的内容。

- 答：不需要，因为防雷装置安全性能检测报告本身就是一项质量检验，以确保所有相关部件和设备的质量和安全性能符合要求，因此无需业主签字。但业主可以在报告中注明自己的意见，乱此以表明自己对报告的满意哗键迅程度。此外，业主可以根据亮罩安装和检修情况，采取一定的措施来保证设备的性能，以及维护设备的安全性，以确保防雷装置的正常使用。

答：不需要业主签字，但业主可以查看报告，以确保工程质量达到规定的要求。在防雷装置安全性能检测报告的签发前，业主应仔细审查和检查报告的内容，以确保报告的真实性和准确性，渗羡好以及检测工作的合理性。安装、检测、调试和试运行防雷装置时，应按规定执行防雷装置检测报告的内容。

- 若发现防雷装置派首在安装、检测、调试和试运行过程中出现异常情况，应及时报告业主，并作出相应处理。最后，业主应对报告中提到的问题作出评丛铅价，确保报告的准确性，并在合理的范围内追责责任人。

- 答：防雷装置安全性能检测神老报告通常由专业的检测机构或者防雷装置安装公司进行检测，并由其出具相应的测试报告。该报告通常包括对防雷装置的安全性能进行评估、检测结果的分析以及建议维护或更换的意见等内容。在报告的最后，通常会有一份签字表格，需要业主或者使用单位签字确认猜段检测结果。业主的签字表示其已经认真游兆升阅读了报告内容，对检测结果进行了确认，并愿意按照报告的建议进行相应的维护或者更换。因此，业主的签字是非常重要的，也是保证防雷装置安全性能的重要环节之一。

- 答：通常情况下，防雷装置信老的安全性能检测报告需要业主签字，以确认防雷装槐圆置的安全性能检测报告内容和检测滑明升结果是否正确。业主签字能够证明检测结果是否准确，以确保防雷装置的安全性。

##### 问：为什么防雷检测要选择第三方检测机构?

答：为什么防雷检测要选择第三方的检测公司呢？那是因为防雷检测需要出具资质报告，必须通过第三方检测机构来完成。广东雷宁普检测是已获得CNAS和CMA资质认可的第三方雷电防护产品检测机构，能出具国际认可的防雷检测报告。

目前防雷检测工作主要分为自主检测和企业第三方检测两种方式，在企业自主检测中发现了诸多纰漏，因此目前大多数企业会选择第三方进行防雷检测，之前销喊限于检测技术等原因防雷检测工作并未形成合力，但随着国家相关部门的大力引导以及防雷检测企业自身的积极努力，让检测行业蓬勃发展，那为什么高质量的防雷检测要选择第三方的检测公司呢？

一、专业性更强

防雷检测中并非单纯的用肉眼观察，而要涉及到一系列的逗斗宴防雷检测软件和设备，自行检测当中并未有统一的检测设备供使用，而第三方防雷检测公司拥有专业设备，能够客观的和准确的对防雷工作进行宏观的判定，因此数据的结果准确性更高。

二、安全性更高

由于在防雷检测中需要进行多种实验工作，因此为了全面提高防雷检测的准确性和安全性山银，选择服务质量好的防雷检测公司显然要更加安全，因为它们均是在保证自身安全和建筑安全的前提之下进行检测，总体来说请第三方检测为企业节约了费用，同时也提高了检测的效率和安全性.

三、保障性更强

- 通过第三方进行防雷检测之后会给出防雷检测的数据以及后期的防雷解决方案，该方案均是经过专家组多次讨论认证，在确保安全的前提之下才出具防雷细则。如果企业严格执行第三方部署的检测方案，那么可以有效的规避雷电灾害带来的影响。

答：因为根据中华人民共和国国家标准GB/T21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》中所规定的检测周期如下：

一类建筑物：每2年要求彻底做防雷检测，要求严格的系统，检测间隔时间为6个月。

二类建筑物：每4年要求彻底做防雷检测，要求严格的系统，检测间隔时间为12个月。

三类建筑物：每6年要求彻底做防雷检测，要求严格的系统，检测间隔知笑时间为12个月。

- 如果是首次检测，也就是常说的检测验收，就要求做彻底检测。包括：接闪器检测、引下线检测、接地装置检测、吵雹防雷区的划分、电磁屏蔽防雷检测、等电位连接检测、及电涌保护器（SPD）性能检测。如果是常规检测（定期检测/年检），升猛帆就可在以上检测项目当中来选取重要部分，来进行检测。一般几个重要地方需要每年检测一次，包括：低压总配电箱、电梯机房、单元楼配电机房、制冷机房、交换站等。所以防雷检测需要出具资质报告，就必须通过第三方检测机构来完成。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/cf6a432fca464896512dd4cd.html