# 数字温度计的调研报告

##### 问：数字式温度测量控制电路设计的开题报告，用E型热电偶，测量范围0~300度。精度0.5极........

答：一．课题意义：

温度是工业中非常关键的一项物理量，在农业、工业、各种高新技术的开发和研究中也是一个非常普遍和常用的测量参数。目前，随着信息技亮亩术的发展，传感技术的广泛应用，温度的测量与控制已向自动化、智能化方向发展。目前普遍采用数字电路完成。

设计的数字温度计与传统的温度计相比，输出温度采用数字显示，具有读数方便，测温范围广，测温准确等重要特点。

二．课题现状：

本设计采用K型热点偶与核心处理芯片相结合，将温度信号转换为电信号，经过A/D转换变成数字信号，用数字显示。测量、制范围0~800℃。控制精度为0.5级。

三．需解决的问题：

1. 能把温度量转换成比例的模拟电信号（电压或电流）。

2、把模拟电信号变换滑顷成数字信号。

3、 最后通过数字电路（计数、译码和显示）直接指示出温度值。

四．解决方案：

- 这次采用K型热电偶，将温度的变化转换成电信号的变化，如电压和电流的变化，温度变化和电信号的变化有一定的关系，如线性关系，一定的曲线关系等，这个电信号可以使用模数转换的电路即A/D将模拟信号转换为数字信号，在通过数字电信键陆路（计数、译码和显示）直接指示出温度值，成为可以显示出来的温度数值，如25.0摄氏度，然后通过显示单元，如LED,LCD或者电脑屏幕等显示出来给人观察。这样就完成了数字式温度的基本测温功能。

- 答：题目：“用E型偶，与PT100热电阻测量温度对比分析”。

##### 问：为什么设计数字温度计

答：一、功能说明

数字温度计是由单片机STC11F01控制谨改，实现功能为实时测量环境温度，四位显示温度0.00-99.99℃，并空晌源能根据程序设定的特定温度进行声音报警和继电器动作。

- 本套件设定为32度就可斗态以报警，可用手触摸

答：数字温度计是测温仪器类型的其中冲滑稿之一。根据所用测温物质的不让搭同和测温范围的不同，有煤油温度计、酒精温度计、散孝水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。

- 数字温度计可以准确的判断和测量温度，以数字显示，而非指针或水银显示。故称数字温度计或数字温度表。

##### 问：数字温度计的意义是什么

答：数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同，有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。

数字温度计采用进口芯片组装精度高、高稳定性，误差≤0.5%， 内电源、微功耗、不锈钢外壳，防护坚固，美观精致。

数字温度计采用进口高精度、低温漂、超低毕哪饥功耗集成电路和宽温型，内置高能量电池连续工作≥5年无需敷设供电电缆，是一种精度高、稳定性好、适用性极强的新型现场温度显示仪。是传统现场指针双金属温度计的理想替代产品，广泛应用于各类工矿企业，大专院校，科研院所。

温度数我们日常生产和生活中实时在接触到的，但是它是看不到的，仅凭感觉只能感觉到大概的温缓乎度值，传统的指针式的温度计虽然能指示温度，但是精度低，使用不够方便，显示不够直观，数字温度计的出现可以让人们直观的了解自己想知道手返的温度到底是多少度。

数字温度计采用温度敏感元件也就是（如铂电阻，，半导体，等），将温度的变化转换成电信号的变化，如电压和电流的变化，温度变化和电信号的变化有一定的关系，如线性关系，一定的曲线关系等，这个电信号可以使用模数转换的电路即AD转换电路将转换为数字信号，数字信号再送给处理单元，如或者PC机等，处理单元经过内部的软件计算将这个数字信号和温度联系起来，成为可以显示出来的温度数值，如25.0，然后通过显示单元，如LED,LCD或者电脑屏幕等显示出来给人观察。这样就完成了数字温度计的基本测温功能。

数字温度计根据使用的传感器的不同，AD转换电路，及处理单元的不同，它的精度，稳定性，测温范围等都有区别，这就要根据实际情况选择符合规格的数字温度计。

- 数字温度计有手持式，盘装式，及医用的小体积的等等。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/d096532c35b19c7ae5f89b06.html