# 地板辐射采暖系统热工性能试验研究

### 一、地板辐射供暖系统热工性能实验研究（论文文献综述）

李晨[1]（2021）在《居住建筑空气源热泵供暖气候潜力等级划分与室外计算参数》文中提出一直以来,不同气候条件下的建筑本身就具有与气候相辅相成的特点。自然界外界的气候与建筑节能可用措施密切相关,在建筑节能的设计中高效并且合理利用不同地域环境下的气候资源是实现建筑节能的有效途径。建筑节能设计流程主要分为被动式策略设计、加强围护结构热工性能设计及主动式技术合理应用三个阶段。随着主动式技术的不断发展及国家“煤改电”清洁供暖政策的提出,合理利用与气候息息相关的主动式技术是实现供暖逐渐成为解决冬季供暖的重要手段。为满足精细化主动式设计,需要进一步量化不同暖通空调设备系统在不同气候条件下的应用潜力。空气源热泵以自然界中的室外空气作为低品位能源,其性能直接受室外空气影响。近年来,空气源热泵供暖技术不断发展,其气候适应性不断扩大。但是我国作为世界陆地面积第三的国家,城市数量多,经纬度跨度大,不同地区的气候条件差异十分明显。因此目前缺乏对不同地区空气源热泵供暖的气候潜力等级划分及性能评估研究。这大大限制了空气源热泵在我国范围内的广泛应用。本文在目前的研究背景及已有研究的基础上,为探究空气源热泵供暖技术在我国的气候潜力等级划分情况,基于空气源热泵结霜图谱进行气象数据统计分析,从而建立空气源热泵气候潜力等级划分体系,并采用Energy Plus软件系统性能模拟对我国居住建筑空气源热泵供暖气候适应性展开研究,并对空气源热泵室外计算参数进行梳理,最后提出更加适用于其系统设计的室外计算参数,并校验修正结果,主要研究内容如下:（1）从探究其气候潜力性出发,采用30年（1988-2017）累年日均值作为气象参数依据,根据最新空气源热泵结霜图谱统计分析了1019个城市全年365天的内结霜天数及全年所占比例。根据统计分析结果,分析了不同地区采用空气源热泵供暖结霜情况,并结合最冷日平均温度Tmin,m（一月中最低温度）分析不同地区的空气源热泵适用性,建立空气源热泵气候潜力等级划分体系,给出其气候潜力等级划分情况,具体分为非常适宜区、适宜区、慎用区及不适宜区四个区域。（2）从探究其系统应用性出发,在建立空气源热泵气候潜力等级的基础上,选择地板辐射作为供暖末端,基于Energy Plus软件建立空气源热泵地板辐射系统进行模拟分析。本文以典型居住建筑为例,采用“实际供暖季节性能系数”AHSPF及“供暖保障率”J两指标通过选址、建筑负荷计算、系统软件模拟及其制热性能评估等过程定量化模拟分析了空气源热泵地板辐射供暖在不同气候条件下的制热效果差异。模拟结果表明:AHSPF随着纬度的增加而减小,采暖期（采暖需用时长）则与其相反。空气源热泵地板辐射系统供暖在夏热冬冷地区表现优异,在寒冷地区AHSPF虽然偏低,但能较好地提高室内温度,具有推广意义。（3）当用空气源热泵地板辐射供暖系统供暖时,模拟结果表明:采用空气源热泵地板辐射供暖无法保证室内温度稳定地高于室内舒适温度。究其原因是因为室外条件不断变化,因此导致其制热量与传统热源（锅炉）相比相对不稳定。因此本文对供暖室外计算温度重新修正,并且对重新确定的针对空气源热泵的供暖室外计算温度进行校验,校验过程采用Energy Plus对系统进行重新模拟分析,探究室内温度的波动情况,从而研究是否达到室内舒适温度。结果表明:根据新的供暖室外计算温度选型的空气源热泵地板辐射系统提高了“供暖保障率”J,其制热效果更佳,有效延长冬季供暖期内室内舒适时长。

李兆函[2]（2021）在《地板直膨式多联机热泵系统供冷暖热性能研究》文中指出随着人们对室内环境供暖供冷效果及舒适性要求的提高,地板辐射供冷、暖技术迅速发展。近几年较为先进的空气源直接地板辐射供暖系统可以省略制冷剂与水的二次传热,相比于传统地板辐射供暖系统可以有效地提高传热效率。而空气源直接地板辐射供冷暖系统在此基础上,又大幅度提高了地板辐射系统的利用率,节约成本,一套系统可两季使用。国家城镇化进程的加快,使得越来越多的面积大、有多房间供冷暖需求的场所尝试地板辐射供冷暖系统,但是当前的地板辐射系统面临着管路过长,各房间冷暖效果差异较大等问题。本文提出地板直膨式多联机热泵供冷暖系统,借鉴多联机空调系统,将制冷剂管道分段,使各盘管多联,进入各房间,不仅可以在缓解管道长度限制,冬夏季节都使用,还可以减弱各房间冷暖效果差异。本文首先对使用地板直膨式多联机热泵系统的办公建筑中,同一层内以水平管程相差约为35m的两个房间为研究对象,建立了物理数学模型,并通过夏季供冷实验,对比实验数据和模拟的结果,验证了模型的准确可靠性,并进行了结露分析。再通过Airpak3.0对其房间冬、夏季节热泵标准情况下系统供冷暖时房间热舒适情况进行相关的数值模拟,并对比两个房间的差异性,主要得出以下结论:1.夏季管程较长的房间地板表面平均温度略高,冬季则略低,两个房间平均相差1℃左右,最大不超过2℃;2.夏季开启新风装置后,房间内空气湿度较低,室内温度会比空气的露点温度至少高出1℃,地板表面不存在结露风险;3.两个房间距地面0.1m处温度都高于20℃,夏季竖直温度梯度都为正值,冬季则为负值,距地面0.1m与1.7m处温差均小于3℃,各房间同等高度温差也小于2℃;4.夏季室内人员工作区域内风速均小于0.25m/s;5.夏季两个房间平均温度维持在23-26℃左右,冬季在22-24℃左右,较为舒适。6.夏季近地面处,风口下人员稍有不满意,但冬、夏季工作区域内温度场均匀,PMV﹑PPD均在标准范围内,两个房间差异性较小,舒适性均良好。最后使用费用年值法对地板直膨式多联机热泵系统的经济性作出分析,并与多联式空调供冷暖系统对比,发现地板直膨式多联机热泵系统更加经济,可以节约投资成本和运行成本。

王恒[3]（2021）在《空气源热泵辐射采暖系统热舒适性分析及运行优化》文中指出能源消耗日渐加剧,因地制宜选取合适的采暖方式,以较低能耗实现较高供暖舒适度,对供热发展具有重要意义。空气源热泵辐射采暖系统作为一种舒适、清洁、高效的供暖方式在非集中供暖地区应用越来越广泛。空气源热泵地板辐射采暖系统运行过程中,室内舒适性和系统节能性是对立统一关系,在保证室内舒适度前提下,实现供暖系统低能耗运行亟待解决。采暖时室内舒适度受多因素影响,地板采暖平均供水温度对室内热舒适影响最大,而供水温度往往由热泵机组运行控制策略所决定。对地板采暖室内热舒适性进行分析,在保证室内舒适度前提下确合适定供水温度,从而实现室内舒适性和系统节能性相统一。基于地板辐射采暖传热过程,利用CFD模拟软件建立对应地板传热模型与房间采暖模型,研究不同供水温度对室内温度及热舒适性的影响,保证室内舒适度满足国家规范整体评价Ι级标准前提下,确定了舒适供水温度。依据上海地区室外环境工况,得到舒适供水温度随室外环境工况的变化规律。进一步研究不同围护结构参数对地板辐射采暖的影响,舒适供水温度随外墙传热系数和外墙面积增大而增大,指出对围护结构性能较差的建筑应进行节能改造。利用恒温恒湿实验室对选用5P雅克菲变频空气源热泵机组进行性能测试,在-4到12环境工况下,机组COP随着制取热水温度的升高而下降,出水温度每升高1,制热COP衰减3%左右,机组COP随着环境温度的降低而下降,环境温度每降低1,制热COP衰减1.5%左右。对比空气源热泵辐射采暖系统不同运行控制策略,提出依据室外温度改变供水温度的机组优化运行方案。对比优化方案和普通方案下采暖季的系统性能,发现相对于常规控制方案,优化控制方案既改善了供暖时室内热舒适性,又提高了系统性能,降低了运行费用。

杨艺真[4]（2021）在《混凝土辐射地板蓄热强化及热工性能研究》文中研究指明具有较大热容量的混凝土辐射地板可以进一步维持室内热环境稳定和降低建筑能耗,受到国内外学者的广泛关注。目前针对混凝土辐射地板蓄热性能的研究主要集中在通过使用相变材料使其获得改善,尚缺少充分利用混凝结构体自身热容量的有效方法。为此,本课题利用实验和模拟研究相结合的办法,提出在混凝土辐射地板内增设肋片以强化混凝土辐射地板的蓄热性能。主要工作包括:搭建了混凝土辐射地板热工性能测试的试验台。（1）从时间常数的角度出发,研究在供冷工况和供暖工况下不同供水流量和供水温度对混凝土辐射地板蓄释热等热工性能的影响。（2）提出了在混凝土辐射地板内部加肋的方式以强化混凝土辐射地板的蓄热性能,浇注了加肋混凝土辐射地板试块与未加肋混凝土辐射地板试块进行对比,并通过实验对其热工性能开展了相关研究。（3）构建了加肋混凝土辐射地板的简化数学模型,利用C#语言进行编程。将相同工况的模拟计算值与实验值进行了对比,验证该数学模型的可靠性。（4）利用所构建的简化数学模型,针对加肋混凝土辐射地板的热工性能进行模拟分析,重点研究了肋片结构参数和管道结构参数对其蓄释热性能的影响,并根据所得结论制定强化混凝土辐射地板蓄热性能的优化方案。通过对冷热工况下混凝土辐射地板试块进行实验研究,结果表明:供暖工况下试块的时间常数快于供冷工况,说明在供暖工况下,混凝土辐射地板温度更易趋于稳定。当供水流量为6 L/min、1倍时间常数时,在环境温度26.0℃、供水温度22.1℃的供冷工况下,120 mm厚的混凝土辐射地板试块的平均蓄冷能力和释冷能力分别为21.6 W/m2和11.7 W/m2;在环境温度16.5℃、供水温度29.8℃的供暖工况下,辐射地板试块的平均蓄热能力和释热能力则分别为83.7 W/m2和40.2 W/m2。供水流量对混凝土辐射地板的蓄热性能有一定影响,但对释热性能的影响并不明显;通过改变供水温度能够明显提高混凝土辐射地板的蓄释热能力以及变化速率。此外,通过对所有启动阶段的累计蓄释热量进行计算后发现,在供暖工况下,随着供水温度和罩内空气温度之差的增大,累计蓄热量呈指数关系上升,而累计释热量则呈线性关系上升,且相关系数均高达0.95以上。通过对加肋混凝土辐射地板试块进行实验研究,结果表明:在本实验条件下,当供水温度为25.0℃、29.8℃、34.6℃时,加肋试块的平均蓄热能力分别为88.7 W/m2、152.2 W/m2、218.7 W/m2,约为未加肋试块的2倍左右,说明在辐射地板内部进行加肋的方式确实能够提高其蓄热性能。通过构建的简化数学模型对加肋混凝土辐射地板进行模拟研究。从改变肋片结构参数的角度进行分析可以发现,加肋混凝土辐射地板的蓄热性能与肋片高度和肋片导热系数有关,与肋片厚度无关;而这些肋片结构参数对其释热性能的影响并不明显。从改变管道结构参数的角度进行分析可以得出,受到目前管道材料使用的限制,变化管道导热系数对其蓄释热性能几乎不会产生影响;而管道间距对蓄释热性能影响显着。

汪婷婷[5]（2020）在《装配式低温辐射供暖地板热工性能研究》文中认为随着装配式建筑的发展,低温辐射供暖在节能上展现出其独特优势,低温辐射地面供暖方式采用的热源是低品位热能。与此同时,装配式建筑的发展对低温辐射供暖技术要求更加严苛。本文立足于建筑节能和装配式辐射地板供暖技术相结合的思想,研究的是一种预制式低温辐射地板的构造及其热工性能。本文的预制地板基于一种保温、安装、装修、节能和安全的设计理念,是在传统地板中加隔热材料和供回水水管,供暖空间通过与地板的表面进行对流换热和辐射换热来达到供暖的效果,使其满足室内人体舒适度。本文首先建立了装配式辐射预制地板供暖构造的物理模型和数学模型,对装配式辐射地板的整体及内部结构进行了剖析。运用ICEM/Fluent等商用软件,对装配式辐射供暖地板结构热工性能进行数值模拟,探究不同结构（管间距和管径）和不同供水工况（供水温度和供水速度）对装配式低温辐射供暖地板热工性能的影响,得出管间距为250mm或250mm、管径为25mm的模型热工性能较优,同时,为了使地板表面温度均匀化,对装配式辐射地板供暖构造进行探讨,分析不同导热层位置、不同导热层厚度对装配式辐射供暖地板热工特性的影响,最终得出在适当的位置通过增加导热层的厚度来使模块表面平均温度均匀性最优。本文的研究成果为装配式辐射地板的研究和创新提供了一定的理论基础,对装配式辐射供暖地板的设计、施工、评价等具有理论指导意义,为其模块化参数设计提供了参考,为工厂化生产提供理论依据,并对装配式供暖地板的推广运用具有重要的意义。

任孟晓[6]（2020）在《基于钒钛黑瓷太阳能供暖的北方新型农宅设计研究》文中进行了进一步梳理农宅建筑是我国建筑行业的一个重要组成部分,当前我国有近四成人口居住在农村,每年农村地区新建或翻新的农宅数量仍然可观。长久以来自发建造农宅的模式,使得农村风貌“千人一面”却又因无整体的规划而杂乱无章,非常不利于新农村的建设。北方冬季雾霾天气连续出现,其中一个主要原因是农村地区没有彻底改变燃煤的取暖方式。随着人们节能环保意识的加强,太阳能、生物质能等清洁能源的应用逐渐增多。自2017年国家出台相关推进北方清洁采暖工作的文件以来,太阳能供暖方式被越来越广泛采用了,但时至今日很多太阳能供暖农宅只停留在示范项目阶段,并没有在普通农户中推广开来,北方地区农宅高能耗高污染的取暖情况仍不容乐观。我国清洁供暖工作是重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市清洁供暖,减少煤炭能耗,加快“煤改气”、“煤改电”等工作,结合北方清洁供暖规划要求及中国建筑节能发展研究情况,文章以北京、河北、山东等北方寒冷地区农宅为例展开研究。通过对北方寒冷地区部分农宅的实地调研及案例研究,发现现有农宅存在功能布置混乱、用能结构不合理、室内舒适性差等问题,遂提出了新型农宅设计的必要性,建立了北方新型农宅设计体系,包括新型农宅功能与造形设计、适宜结构体系设计、室内舒适性设计等三方面。对北方地区农宅来说,室内舒适性设计尤为重要,主要包括围护结构设计及冬季采暖设计两大方面,只有从根本上上改善农宅冬季用能结构,才能切实改善农宅室内舒适性。针对北方寒冷地区农宅冬季室内舒适性差的问题,该项研究可为农宅提供一种清洁高效的冬季供暖方式——钒钛黑瓷太阳能地板辐射供暖系统,该供暖系统可以有效提高新型农宅室内舒适性、降低能源消耗、改善环境污染等状况。新型农宅设计不仅要改变农宅冬季采暖用能结构,而且要有适宜的结构体系,本文列举了农宅的几种常用结构类型并对其进行比较得知,建筑造价的高低是影响农宅结构选型的重要因素,装配式空腔EPS模块混凝土结构因其造价低、建造速度快、室内舒适性高的特点,将在农村住宅建造中有很大的发展空间。文章基于对太阳能供暖新型农宅的综合研究,将常用的太阳能源端集热器及供暖末端的进行分类比较,总结了钒钛黑瓷太阳能地板供暖系统的优势:集热高效,经济节约;低温供暖,室温更舒适;空气流速低,室内更卫生;不易损坏,增强隔音性,装修无影响等,说明了该供暖系统适宜在农村应用且有很大的推广价值。通过Designbuilder软件模拟钒钛黑瓷太阳能地板辐射供暖用于农宅采暖,得出结论,在人们可承受的经济范围内,当采暖面积与集热面积为1:1时,室内温度为14℃左右,符合农宅室内舒适性要求。基于山东省济南市山东建筑大学校内的一座装配式EPS空腔模块混凝土结构农宅实验房,搭建了钒钛黑瓷太阳能地板辐射供暖系统。本文详细介绍了实验房的建筑设计、围护结构及供暖设备情况,进行了为期一月的墙体温度及室内温湿度实验。得出结论,EPS空腔模块混凝土墙体有良好的保温隔热性能,利于北方地区农宅室内舒适性情况改善;全部天气情况下室温12℃左右,相对湿度44%rH,基本满足农宅室内舒适性要求;晴朗天气时室温15℃左右,相对湿度38%rH,农宅室内舒适性较高。钒钛黑瓷太阳能独立供暖系统初期投资较高,8.4年可回收成本,几乎无后期运行费用,既利于节能环保又能降低采暖费用。综合整个采暖期来看,钒钛黑瓷太阳能地板辐射供暖系统受太阳辐射情况影响较大,必须联合其他辅助供暖系统才能全天候确保采暖期农宅室内舒适性。综述所述,本文可为北方寒冷地区的新型农宅设计提供一定的理论支持,为农宅提供一种清洁高效的冬季供暖方式。通过钒钛黑瓷太阳能集热系统与各供暖末端的供热情况分析比较,说明了钒钛黑瓷太阳能地板辐射供暖系统适用于北方寒冷地区农宅冬季供暖。通过装配式EPS空腔模块混凝土结构农宅实验房室内温湿度实验研究,佐证了应用钒钛黑瓷太阳能地板供暖系统的农宅室内舒适性较高,是值得在北方农村推广的一种采暖方式。

任雪妍[7]（2020）在《间隔式地面金属辐射板供暖性能的数值模拟研究》文中指出随着社会发展对能源应用的重视及人们对室内供暖要求的提高,地板辐射供暖因其良好的热舒适性、环保卫生等优点受到了广泛地关注,但在推广应用时存在预热时间长、维修不便、占据层高等缺点。本课题提出采用金属辐射板作为供暖末端装置与地板间隔不相邻铺设的供暖方式,并对金属辐射板的传热特性和供暖房间的热环境的温度场和速度场进行数值模拟,通过研究得出以下研究成果:1、依据市场上地板砖的常规规格,建立尺寸（长×宽×高）分别为400mm×400mm×32mm、600mm×600mm×32mm的单块金属辐射板的物理模型和数学模型,运用CFD软件模拟研究供水温度、供水流速、盘管间距对其表面平均温度及热流密度的影响。得出:400mm×400mm×32mm的金属辐射板在管间距为100mm、供水流速为0.1m/s,供水温度为3032℃时具有最优的供暖效果;600mm×600mm×32mm的金属辐射板在管间距为100mm、供水流速为0.1m/s,供水温度为3234℃时具有最优的供暖效果。2、以某住宅的一个房间为例进行建模,将两种规格（长×宽×高）400mm×400mm×32mm（规格1）、600mm×600mm×32mm（规格2）的金属辐射板与地板间隔不相邻铺设,对室内热环境进行数值模拟。得出:铺设规格1辐射板的室内作用温度比铺设规格2辐射板的作用温度高0.2℃,铺设规格2辐射板的温度分层现象较铺设规格1辐射板的温度分层现象明显;规格1的室内空气平均流速大于规格2的平均流速,但两者的室内空气流速均在国际标准规定的0.25m/s的范围内。通过温度场、速度场的比较可得,铺设规格1辐射板的室内热环境更易让人感到热舒适。

刘畅畅[8]（2020）在《基于建筑物热环境特性的空调辐射板设计研究》文中认为目前我国北方民居以燃煤为主的供暖方式污染严重,能耗巨大,采用热泵技术的“煤改电”供暖是国家正在推行的节能减排举措。但常规空气源热泵供暖普遍存在热舒适性较差、在室外空气温度较低时效率低的问题。考虑辐射供暖系统拥有较高热舒适性的优点,本文基于建筑物热环境特性,结合热泵的性能特点,优化空调末端布置方式,并与风机盘管相结合,对此系统进行数值模拟,分析冬季工况时,建筑物热负荷及系统总能耗随室外气候环境、室内设计温度变化规律。对空调辐射板系统进行整体设计,采用近外墙布置的空调辐射板+风机盘管的方式进行供暖,并对辐射板的传热管道布置及材料选择进行讨论。近外墙布置的空调辐射板比起传统的空调辐射板有着将室外热负荷在墙体内以导热方式消纳的优点,基于这点优势,建立空调辐射板计算的系统模型,采用CHAMPS-BES软件对辐射板墙面的传热进行模拟,探究不同环境条件下系统性能的变化规律。并调整近外墙布置的辐射板消纳的热负荷比例,对系统进行优化。对所建立的模型系统能耗和COP进行分析,探究空调辐射板承担外墙、外窗热负荷,风机盘管承担新风负荷时,改变室外温度及室内温度的变化对系统能耗产生的影响。当室内设计温度为18℃室外气温高于-16℃时,采用近外墙布置的空调辐射板供暖比采用地板辐射供暖系统总输入功率小,在室外温度为-2℃时,系统总输入功率减小的幅度最大;而在室外气温高于-18℃时,采用近外墙布置的空调辐射板供暖比采用风机盘管供暖系统总输入功率小,在室外温度为-12℃时,系统总输入功率减小的幅度最大。在室外气温为-10℃,室内气温为24到16℃时,采用近外墙布置的空调辐射板供暖比采用风机盘管系统总输入功率小。在室内气温小于23℃时,采用近外墙布置的空调辐射板供暖比采用地面辐射供暖系统总输入功率小。在室内温度为16℃时,系统总输入功率减小的幅度最大。采用空调辐射板系统时内壁面温度比采用风机盘管及地面辐射供暖时高9-5℃,因此采用空调辐射板系统供暖时比起其他两个系统室内热舒适度更为合适。对原先的空调辐射板系统进行优化,改变辐射板消纳的热负荷比例,空调辐射板承担外墙热负荷。探究风机盘管承担外窗负荷、新风负荷时,室外温度及室内温度的变化对系统能耗产生的影响。在室内设计温度18℃,室外气温在-20-0℃时,采用近外墙布置的空调辐射板供暖比采用风机盘管及地板辐射供暖系统总输入功率小。室外温度为-20℃时,系统总输入功率减小幅度最大。在室外温度为-10℃,室内气温为24到16℃时,采用近外墙布置的空调辐射板供暖比采用风机盘管及地面辐射供暖系统总输入功率小。室内温度为16℃时,系统总输入功率减小的幅度最大。且改进系统后,采用空调辐射板系统时内壁面温度比采用风机盘管及地面辐射供暖时高1-3℃,采用空调辐射板系统供暖时热舒适度的优越性也可以保证,可以采用较低的室内设计温度来实现相当的供暖水平。改进后的系统将空调辐射板系统的热负荷减小,充分发挥了此系统的优势,更适合运用于室内设计温度较低、室外气温较低的北方供暖环境。本文中在近外墙布置的墙面空调辐射板将热负荷在墙体内以导热的方式消纳,可以在有效改善室内热舒适性的同时有效降低热泵供热温度需求,建筑物热负荷的增加可以凭借热泵COP的增加使得实际热泵功耗降低。在低环境温度下,本设计提供了一种可以采用热泵进行供暖的方式,且本设计系统简单,采用单机压缩即可实现。本设计对于北方地区,采用保温性能佳的建筑能耗节能研究与应用提供了有益参考。

刘园[9]（2020）在《多孔强化对流型辐射竖板供暖特性研究》文中研究表明目前建筑物中常用的采暖方式为散热器、低温地板辐射、热风采暖等方式,与其他采暖末端相比,辐射供暖系统具有节能、舒适、节省室内空间等优点而被广泛应用于住宅建筑中。但是低温地板辐射供暖系统在实际应用中也会存一定的问题,如对既有建筑采暖施工改造困难、热响应时间长不利于间歇调节等。基于此,本文在兼顾热舒适、节能性、灵活性的基础上,提出一种多孔强化对流型辐射供暖竖板,与现有传统地板辐射供暖末端相互补充,实现更广泛的采暖需求。本研究首先对强化对流型辐射竖板结构和工作原理进行了介绍,对不同结构层之间的传热过程和空气流动传热过程进行分析,进而在人工气候室内建立了强化对流型辐射竖板辐射供暖系统,测试不同结构及运行因素对辐射竖板性能的影响;对辐射竖板结构建立数理模型,通过CFD软件对不同供水温度、盘管间距、布孔密度、孔口直径以及夹层厚度等参数下辐射竖板的换热进行模拟。结果表明:对于木板结构辐射竖板而言,供水温度对于其性能影响最大、盘管间距次之。供水温度每升高10℃,辐射竖板表面温度升高约3℃,热流密度增加约为13W/m2;盘管间距与热流密度呈现出明显的线性关系,盘管间距每增加50mm,热流密度就降低约为16W/m2;孔口直径和布孔密度对于辐射竖板性能影响较小。结合上述不同结构参数数值模拟结果,得出不同因素对于辐射竖板表面单位面积换热量的影响关系,整理出不同设计工况下辐射竖板供暖末端的基本选型参数表及修正系数表。建立基于多孔强化对流型辐射供暖竖板的房间热环境分析模型,对不同辐射竖板工况下营造的室内热环境（温度、风速、PMV-PPD等）进行了模拟分析,发现房间温度场在Z轴方向上的平面,其温度分布不均匀系数均很小,代表温度分布均匀,而X轴方向上温度分布不均匀系数相对来说很大,高度升高0.5m,室内空气温度升高约为0.5℃;在房间速度场方面,实验房间内风速较大的区域处于房间的上部,风速约为0.25m/s。

李涛[10]（2020）在《西北村镇建筑分时分区热需求及供暖系统优化设计研究》文中认为随着我国西部地区经济水平的整体提升,村镇居民的居住条件和生活水平得到了显着改善,对冬季室内热环境的要求也越来越高。然而由于村镇建筑存在围护结构热工性能差、现有供暖设施陈旧、供暖系统不完善、潜在供暖能耗高等问题,现有城市的连续无差别集中供暖模式难以直接应用。基于西北村镇居民在客厅、主卧、次卧等主要功能房间活动轨迹规律,以及活动和睡眠昼夜差异化状态,可对西北村镇建筑进行分时间分空间供暖,从而降低供暖能耗,因此开展由粗放型到精细化分时分区供暖的研究具有重要的意义。本文针对精细化分时分区供暖,采用了现场调查、实验测试、理论分析和数值模拟相结合的研究方法对西北村镇建筑分时分区热需求、分时分区供暖系统优化设计展开了研究,具体研究内容和主要结论如下:（1）获得了西北村镇建筑室内分时分区热需求及供暖模式对西北地区村镇建筑室内热环境现状、居民活动轨迹及热环境评价等开展了大规模现场测试调研,掌握了西北村镇建筑居民室内活动状态、着装情况、供暖措施、室内热环境和居民不满意率等现状。通过居民室内热感觉主观评价分析,获得了西北五省各地区村镇居民活动和睡眠状态下室温与居民平均热感觉的线性量化关系,结果表明活动和睡眠状态下室内空气舒适温度范围推荐取值分别为1618°C和1113°C。引入马尔科夫链状态转移模型表征居民冬季室内活动轨迹规律,计算得到了各个房间人员在室概率,进而确定了村镇建筑供暖空间及时间的对应关系。综合形成了包含昼夜双时段、功能房-床房双层级空间的分时分区热需求,提出了适宜于西北村镇建筑的分时分区供暖模式。（2）掌握了组合供暖末端不同运行模式下热环境营造和散热特性规律依据主卧昼夜双时段、床房双区域的复杂热需求特征,提出了一种分时分区供暖组合末端形式（炕面和地面）,弥补了单一供暖末端难以满足分时分区热需求的缺陷。搭建炕-地组合供暖末端热性能实验分析平台,探究了单独运行、共同运行和交替运行模式下室内热环境营造、末端散热特性和供暖能耗。掌握了不同运行模式下室内空气温度、地面和炕面温度动态变化规律,重点讨论了不同运行模式组合末端相互作用下室内热环境变化特征。实验结果表明组合供暖末端交替运行对于满足分时分区热需求具有明显优势,论证了炕-地组合供暖末端满足主卧复杂热需求特征的可行性。（3）建立了分时分区供暖组合末端耦合建筑动态热过程理论分析模型基于实验研究结果分时分区供暖组合末端交替运行模式对于满足主卧室昼夜分时、床房分区热需求具备的优势,建立了分时分区供暖组合末端耦合建筑交替运行动态热过程理论分析模型;着重阐明了室内环境和被褥环境双空间舒适温度要求边界条件下炕-地组合供暖末端蓄/放热性能的相互影响关系,为组合供暖末端散热性能分析和优化设计提供理论依据。（4）提出了西北村镇建筑分时分区供暖组合末端优化设计策略通过在西北村镇典型建筑中改变组合末端设计参数（盘管间距和填充层厚度）、运行参数（管道入口温度和流量）及运行策略（启闭时间）三方面影响因素,模拟对比分析了室内空气温度、被褥温度和地面温度的动态变化特征,揭示各因素对于热环境营造的响应速度、温度高低以及吻合程度的影响关系。基于分时分区热需求明确了由设计参数到运行参数再到运行策略的优化顺序,形成了炕-地组合供暖末端优化设计策略。本研究获得的分时分区供暖室内设计参数、分时分区供暖组合末端散热特性、优化设计方法及运行策略为西北村镇建筑精细化供暖提供依据,进而达到满足居民冬季室内实际热需求、改善居民生活品质、削减村镇建筑供暖能耗等目的,对于加快西部建设及推行节能减排等方针政策具有一定的积极意义。

### 二、地板辐射供暖系统热工性能实验研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、地板辐射供暖系统热工性能实验研究（论文提纲范文）

#### （1）居住建筑空气源热泵供暖气候潜力等级划分与室外计算参数（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究及应用现状

1.2.1 空气源热泵适用性研究

1.2.2 空气源热泵名义工况研究

1.2.3 空气源热泵室外计算参数研究

1.2.4 存在问题及研究目标

1.3 研究内容、研究目标及研究方案

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究目标

1.3.3 技术路线

2 空气源热泵供暖气候潜力等级划分研究

2.1 空气源热泵气候潜力等级划分指标体系建立

2.2 空气源热泵供暖结霜图谱

2.2.1 结霜图谱介绍

2.2.2 结霜图谱假定条件和使用范围

2.2.3 临界结露线和临界结霜线的确定

2.3 数据准备及处理

2.4 典型城市分析

2.4.1 典型城市的选取

2.4.2 典型城市室外气象参数分析

2.4.3 典型城市结霜分析

2.5 空气源热泵气候潜力等级划分结果分析

2.6 本章小结

3 空气源热泵地板辐射系统模拟研究

3.1 空气源热泵地板辐射系统介绍

3.1.1 空气源热泵工作原理

3.1.2 低温热水地板辐射供暖的优点

3.2 我国气候特征及城市选取

3.2.1 我国气候特征

3.2.2 典型城市选取

3.3 空气源热泵地板辐射系统供暖适用性评价方法

3.3.1 建筑模型

3.3.2 模拟参数设置

3.3.3 建筑负荷计算及热泵系统的设计和选择

3.3.4 模拟评价指标定义

3.4 空气源热泵地板辐射系统供暖适用性模拟分析

3.4.1 空气源热泵地板辐射供暖适用性评价

3.4.2 供暖期内性能系数COP频次分布

3.4.3 讨论局限性

3.5 本章小结

4 空气源热泵供暖室外计算温度研究

4.1 冬季供暖室外计算温度的研究现状

4.2 空气源热泵地板辐射供暖模式下室外计算温度修正

4.2.1 空气源热泵供暖室外计算温度修正方法

4.2.2 空气源热泵室外计算温度修正结果

4.3 空气源热泵地板辐射供暖模式下室外计算温度校验

4.3.1 空气源热泵地板辐射供暖室外计算温度校验方法

4.3.2 空气源热泵供暖室外计算温度模拟校验结果分析

4.4 本章小结

5 结论与展望

5.1 主要结论

5.2 论文后续工作及建议

致谢

图目录

表目录

参考文献

作者在读期间研究成果

附录1

附录2:文中编程程序

#### （2）地板直膨式多联机热泵系统供冷暖热性能研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 地板辐射系统发展现状

1.2.1 地板辐射供暖系统

1.2.2 地板辐射供冷暖系统

1.2.3 热泵地板辐射系统

1.3 地板直膨式多联机热泵系统

1.4 国内外研究进展

1.4.1 国内研究进展

1.4.2 国外研究进展

1.5 主要研究内容及方法

1.5.1 研究内容

1.5.2 研究方法

1.5.3 创新点

第2章 室内热舒适性数值模拟模型的建立过程

2.1 求解地板表面温度

2.2 物理模型

2.3 数学模型

2.4 网格划分

2.5 本章小结

第3章 地板直膨式多联机热泵系统夏季供冷实验

3.1 实验研究

3.1.1 实验系统

3.1.2 室内参数的测量

3.2 测量数据及分析

3.2.1 模拟与实验结果对照

3.2.2 实验测量结果及分析

3.3 本章小结

第4章 冬、夏季节室内热舒适性数值模拟分析

4.1 软件介绍

4.2 夏季模拟

4.2.1 边界条件及相关的参数设置

4.2.2 模拟结果及分析

4.3 冬季模拟

4.3.1 边界条件及相关参数设置

4.3.2 模拟结果及分析

4.4 本章小结

第5章 系统经济性分析

5.1 地板直膨式多联机热泵系统经济性分析

5.1.1 经济性评价方法的选择

5.1.2 初投资计算

5.1.3 年运行费用计算

5.1.4 地板直膨式多联机热泵系统折算费用线值及费用年值

5.2 多联式空调供冷暖系统

5.2.1 初投资计算

5.2.2 年运行费用计算

5.2.3 多联式空调系统费用现值及费用年值计算

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （3）空气源热泵辐射采暖系统热舒适性分析及运行优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1.绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 空气源热泵辐射供暖及热舒适国内外研究

1.2.1 地板辐射供暖研究现状

1.2.2 室内热舒适研究现状

1.2.3 供暖系统运行控制策略研究现状

1.3 本文主要研究内容和研究流程

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 技术路线

2.地板辐射采暖模型的建立

2.1 空气源热泵辐射供暖系统简介

2.2 地板传热模型建立

2.2.1 地板传热的物理模型

2.2.2 地板辐射供暖数学模型

2.3 采暖暖房间模型建立

2.3.1 采暖房间物理模型

2.3.2 采暖房间数学模型

2.4 评价指标

2.4.1 室内热舒适的评价指标

2.4.2 系统性能评价指标

2.5 本章小结

3.地板辐射采暖室内热舒适性模拟分析

3.1 地板传热数值模拟及分析

3.1.1 参数设置

3.1.2 模拟结果分析

3.2 采暖房间数值模拟及分析

3.2.1 Airpak软件介绍

3.2.2 网格划分

3.2.3 边界条件及参数设置

3.2.4 模型验证

3.2.5 不同供水温度下室内热舒适性分析

3.2.6 不同室外温度下室内舒适性分析

3.3 不同围护结构参数对辐射采暖效果的影响

3.3.1 不同外墙传热系数对辐射采暖效果的影响

3.3.2 不同外墙面数对辐射采暖效果的影响

3.3.3 不同参数对舒适供水温度的影响

3.4 本章小结

4.空气源热泵机组性能测试

4.1 实验设备及测试方法

4.1.1 恒温恒湿实验室简介

4.1.2 实验设备及参数

4.1.3 测试方法

4.2 测试工况下的机组性能

4.3 实验误差分析

4.4 本章小结

5.空气源热泵辐射采暖系统运行优化及节能性分析

5.1 不同控制策略的对比

5.2 系统运行优化方案的提出

5.3 优化方案控制下的系统节能性分析

5.3.1 空气源热泵地板辐射采暖系统模型建立

5.3.2 优化方案的节能性分析

5.4 本章小结

6.结论与展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

附录:攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

#### （4）混凝土辐射地板蓄热强化及热工性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 地板辐射系统在建筑中的应用

1.2.2 混凝土辐射地板的热工性能研究

1.2.3 辐射末端传热模型的构建

1.2.4 辐射地板优化设计的研究现状

1.3 主要研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第2章 冷热工况下混凝土辐射地板热工性能的实验设计

2.1 实验的目的及内容

2.2 系统组成及测点布置

2.3 实验工况设计

2.4 本章小结

第3章 冷热工况下混凝土辐射地板的热工性能分析

3.1 混凝土辐射地板的各部温度

3.1.1 供冷工况下的辐射地板各部温度

3.1.2 供暖工况下的辐射地板各部温度

3.2 混凝土辐射地板的时间常数研究

3.2.1 时间常数的理论基础

3.2.2 计算结果分析

3.3 混凝土辐射地板的蓄释热性能分析

3.3.1 供冷工况下供水流量的影响

3.3.2 供冷工况下供水温度的影响

3.3.3 供暖工况下供水温度的影响

3.4 本章小结

第4章 加肋混凝土辐射地板热工性能的实验研究

4.1 加肋混凝土辐射地板热工性能的实验设计

4.1.1 实验的目的及内容

4.1.2 加肋辐射地板的内部结构及测点布置

4.1.3 实验工况设计

4.2 加肋混凝土辐射地板的热工性能分析

4.2.1 加肋混凝土辐射地板的各部温度

4.2.2 加肋混凝土辐射地板的蓄释热性能

4.3 本章小结

第5章 加肋混凝土辐射地板的简化数学模型

5.1 加肋辐射地板简化数学模型的构建

5.1.1 假设条件

5.1.2 简化数学模型的建立

5.2 计算值与实验值的结果对比

5.3 本章小结

第6章 加肋混凝土辐射地板热工性能的模拟研究

6.1 肋片结构参数对加肋辐射地板蓄释热性能的影响

6.1.1 肋片高度的影响

6.1.2 肋片厚度的影响

6.1.3 肋片导热系数的影响

6.2 管道结构参数对加肋辐射地板蓄释热性能的影响

6.2.1 管道间距的影响

6.2.2 管道导热系数的影响

6.3 强化混凝土辐射地板蓄热性能的优化方案

6.4 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 研究结论

7.2 创新点

7.3 展望

参考文献

致谢

作者简历

#### （5）装配式低温辐射供暖地板热工性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 我国供暖能耗

1.1.2 装配式低温辐射供暖地板优势及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 装配式建筑研究现状

1.2.2 辐射供暖地面传热过程研究

1.2.3 地板供暖研究现状

1.3 本文的研究内容

第二章 装配式低温辐射供暖地板系统构造及传热机理

2.1 低温辐射供暖地板的合理构造形式

2.2 辐射供暖地板系统的组成及运行机制

2.3 装配式低温辐射地板的整体换热机理

2.4 装配式低温辐射地板的换热分析

2.4.1 供水与管道内壁的换热分析

2.4.2 供水管道与混凝土的换热分析

2.4.3 装配式辐射地板与供暖室内的换热分析

2.5 本章小结

第三章 装配式低温辐射地板的数值模拟分析

3.1 CFD模拟软件简介

3.2 装配式低温辐射地板的数值模拟方法

3.2.1 物理模型

3.2.2 假设条件

3.2.3 控制方程

3.2.4 边界条件

3.2.5 网格划分

3.3 装配式低温辐射供暖地板的数值模拟结果分析与讨论

3.3.1 装配式低温辐射供暖地板表面温度分布规律

3.3.2 装配式低温辐射供暖地板结构布置对其热特性的影响分析

3.3.3 装配式辐射供暖地板供水工况对其热特性的影响分析

(1)供水温度对其热特性的影响

(2)供水速度对其热特性的影响

3.4 本章小结

第四章 装配式辐射供暖地板的优化

4.1 供暖地板的优化因素分析及其优化

4.1.1 影响地板供暖的主要因素

4.1.2 装配式辐射供暖地板的优化方案设计

4.1.2.1 优化的方案

4.1.2.2 优化后的模型布置图

4.2 装配式辐射供暖地板优化结果分析与讨论

4.2.1 不同导热层位置对装配式辐射供暖地板热特性的影响分析

4.2.2 不同导热层厚度对装配式辐射供暖地板热特性的影响分析

4.2.3 不同管间距对装配式辐射供暖地板热特性的影响分析

4.2.4 不同管径对装配式辐射供暖地板热特性的影响分析

4.2.5 不同供水温度对装配式辐射供暖地板热特性的影响分析

4.3 本章小结

第五章 结论和展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读学位期间研究成果

致谢

#### （6）基于钒钛黑瓷太阳能供暖的北方新型农宅设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 研究的内容及目的

1.3 国内外农宅设计研究进展

1.3.1 国外农宅设计研究

1.3.2 国内农宅设计研究

1.3.3 北方农宅实例研究

1.4 国内外太阳能供暖应用于农宅的研究进展

1.4.1 国内外太阳能供暖在农宅中的应用研究

1.4.2 国内外钒钛黑瓷太阳板在农宅中的应用研究

1.5 研究方法及技术路线

1.5.1 研究方法

1.5.2 技术路线

第2章 新型农宅设计研究

2.1 新型农宅设计的必要性

2.2 新型农宅定义

2.3 新型农宅设计体系建立原则

2.4 新型农宅设计体系

2.4.1 新型农宅功能与造形设计

2.4.2 适宜结构体系设计

2.4.3 农宅舒适性设计

2.5 新型农宅冬季采暖用能研究

2.5.0 农村特有的用能结构成因

2.5.1 北方典型省市农村采暖用能情况

2.5.2 新型农宅采暖用能设计

2.6 本章小结

第3章 钒钛黑瓷太阳能供暖在新型农宅中的应用研究

3.1 太阳能常用源端集热器与供暖末端类别及性能比较

3.1.1 太阳能常用源端集热器

3.1.2 太阳能常用供暖末端

3.2 钒钛黑瓷太阳能供暖系统研究

3.2.1 钒钛黑瓷太阳能地板供暖系统的基本性能

3.2.2 钒钛黑瓷太阳板与新型农宅一体化研究

3.2.3 钒钛黑瓷太阳能集热系统与不同供暖末端的供热情况分析比较

3.3 钒钛黑瓷太阳能农宅室内舒适性模拟研究

3.3.1 建立模型

3.3.2 模拟方案确定

3.3.3 模拟结果数据分析及结论

3.4 本章小结

第4章 基于钒钛黑瓷太阳能供暖的装配式农宅实验房实验分析研究

4.1 装配式农宅实验房建筑设计基本情况

4.2 装配式农宅实验房围护结构与供暖设备情况

4.2.1 围护结构

4.2.2 供暖设施情况

4.3 实验准备工作

4.3.1 测试仪器介绍

4.3.2 实验内容

4.3.3 实验工况

4.4 装配式农宅实验房室内舒适性实验分析

4.4.1 墙体的保温情况

4.4.2 室内温湿度情况

4.4.3 室内舒适性分析

4.5 钒钛黑瓷太阳能地板辐射供暖存在的问题及改进措施

4.5.1 存在问题

4.5.2 该供暖模式与其他农宅常用供暖形式的联合应用研究

4.5.3 各联合供暖方式分析比较

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 主要结论

5.2 研究的不足

5.3 推广与展望

参考文献

附录

后记

攻读硕士学位期间论文发表及科情况

#### （7）间隔式地面金属辐射板供暖性能的数值模拟研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 低温热水地板辐射供暖的产生背景

1.2 低温热水地板辐射供暖的施工工艺

1.3 低温热水地板辐射供暖的国内外研究现状

1.3.1 湿式地板辐射供暖的国内外研究现状

1.3.2 干式地板辐射供暖的国内外研究现状

1.4 金属辐射板供暖的国内外研究现状

1.5 课题研究背景及意义

1.6 研究内容及方法

第2章 数值模拟理论

2.1 流体动力学控制方程

2.1.1 质量守恒方程

2.1.2 动量守恒方程

2.1.3 能量守恒方程

2.2 FLUENT概述

2.3 控制方程的离散

2.4 基于SIMPLE算法的流场数值计算

2.5 湍流数学模型

2.6 辐射模型

2.7 本章小结

第3章 金属辐射板传热的数值模拟

3.1 金属辐射板的构造及传热机理

3.1.1 金属辐射板的构造

3.1.2 辐射板传热的数学模型

3.2 数值模拟

3.2.1 网格划分

3.2.2 模拟工况的设定

3.2.3 边界条件的设置

3.3 金属辐射板传热的数值模拟结果分析

3.3.1 供水温度对辐射板表面平均温度及热流密度的影响

3.3.2 供水流速对辐射板表面平均温度及热流密度的影响

3.3.3 盘管间距对辐射板表面平均温度及热流密度的影响

3.4 本章小结

第4章 金属辐射板供暖房间室内热环境数值模拟

4.1 供暖房间概况

4.2 供暖房间冬季供暖热负荷的计算

4.3 数值计算模型

4.3.1 网格的生成

4.3.2 模型简化假设

4.3.3 边界条件的设置

4.3.4 CFD模拟相关参数的选择

4.4 不同辐射板铺设方式的室内热环境模拟分析

4.4.1 温度场分析与比较

4.4.2 速度场分析与比较

4.4.3 热舒适性比较

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

#### （8）基于建筑物热环境特性的空调辐射板设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 热管墙面辐射系统

1.2.2 毛细管墙面辐射系统

1.2.3 以冷热水为媒介的墙面辐射系统

1.2.4 国内外研究现状总结

1.3 研究目标、研究内容和技术路线

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.3.3 研究方案及技术路线

第二章 空气源热泵空调辐射板系统的设计

2.1 空气源热泵空调辐射板系统

2.2 近外墙布置的空调辐射板结构设计

2.3 空调辐射板中管道层布置

2.4 本章小结

第三章 空气源热泵空调辐射板系统的模型建立

3.1 房间模型建立及参数设置

3.2 末端装置的传热分析

3.2.1 CHAMPS-BES软件的理论基础

3.2.2 CHAMPS-BES软件的数值计算流程

3.3 系统能耗计算

3.4 本章小结

第四章 空气源热泵空调辐射板系统的数值模拟研究

4.1 室外温度变化的影响分析

4.2 室内温度变化的影响分析

4.3 本章小结

第五章 空气源热泵空调辐射板系统优化后的数值模拟研究

5.1 室外温度变化的影响分析

5.2 室内温度变化的影响分析

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

6.2 研究展望

致谢

参考文献

作者简介

#### （9）多孔强化对流型辐射竖板供暖特性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 研究现状分析

1.2.1 地板辐射采暖末端

1.2.2 天花板辐射采暖末端

1.2.3 墙体辐射采暖末端

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究技术路线

2 强化对流型辐射竖板构造及传热过程分析

2.1 强化对流型辐射竖板构造

2.2 强化对流型辐射竖板传热过程分析

2.2.1 热水盘管与夹层空气的换热

2.2.2 竖板内外表面导热

2.2.3 孔口的传热过程

2.2.4 辐射竖板与室内环境的传热过程

2.2.5 强化对流型辐射竖板热平衡过程

2.3 竖板供暖室内热环境评价指标

2.3.1 PMV-PPD

2.3.2 有效温度

2.3.3 相对热指标RWI和热损失率HDR

2.3.4 不均匀系数

2.3.5 空气扩散性能指标ADPI

2.4 本章小结

3 新型辐射竖板散热性能实验研究

3.1 辐射供暖系统组成

3.2 辐射竖板实验安排

3.2.1 实验工况安排

3.2.2 实验测试仪器及测点布置

3.3 实验结果与分析

3.3.1 多孔辐射竖板热性能

3.3.2 空气夹层的热特性

3.3.3 多孔辐射竖板的对流辐射比例

3.4 本章小结

4 新型辐射竖板供暖性能数值模拟

4.1 辐射竖板数理模型建立

4.1.1 辐射竖板数学模型

4.1.2 辐射竖板物理模型

4.2 计算模型及相关设置

4.2.1 计算模型设置

4.2.2 材料物性设置

4.2.3 边界条件设置

4.2.4 模型验证

4.2.5 数值模拟影响因素分析

4.3 数值模拟结果与分析

4.3.1 供水温度的影响

4.3.2 盘管间距的影响

4.3.3 孔口直径的影响

4.3.4 布孔密度的影响

4.3.5 夹层厚度的影响

4.4 新型辐射竖板选型参数表

4.4.1 基本选型参数表

4.4.2 传热量修正系数

4.5 本章小结

5 新型辐射竖板房间热环境数值模拟

5.1 CFD物理模型建立

5.1.1 物理模型

5.1.2 网格划分

5.2 模拟设置

5.3 室内传热模拟结果及分析

5.3.1 模拟验证

5.3.2 房间温度场分布

5.3.3 房间速度场分布

5.3.4 房间PMV-PPD

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 主要研究结论

6.2 研究展望

参考文献

附录

A 图表目录

B 研究生阶段学术成果

致谢

#### （10）西北村镇建筑分时分区热需求及供暖系统优化设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 分时分区供暖技术研究现状

1.2.2 分时分区热需求研究现状

1.2.3 村镇建筑供暖形式研究现状

1.2.4 目前研究存在的问题

1.3 本文研究工作

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 技术路线

1.4 本章小结

2 西北村镇建筑分时分区热需求及供暖模式研究

2.1 概述

2.2 分时分区供暖概念及分类

2.3 西北村镇建筑居民室内活动轨迹及热需求现场调研

2.3.1 调研测试目的和内容

2.3.2 室内活动轨迹和热环境测试调查

2.3.3 调研测试概况

2.4 西北村镇建筑现状调查测试结果分析

2.4.1 居民活动强度和服装热阻结果分析

2.4.2 室内供暖方式现状

2.4.3 室内热环境现状

2.5 居民室内差异化热需求分析

2.5.1 热环境评价分析

2.5.2 活动状态下居民热需求分析

2.5.3 睡眠状态下居民热需求分析

2.5.4 居民舒适温度范围分析

2.6 居民室内活动轨迹分析

2.6.1 人员活动轨迹描述模型

2.6.2 房间状态初始概率及状态转移概率调研结果

2.6.3 房间状态概率结果分析

2.7 分时分区供暖模式确定

2.7.1 房间是否供暖分析

2.7.2 室内居民活动状态分析

2.7.3 分时分区供暖模式讨论分析

2.8 本章小结

3 西北村镇建筑分时分区供暖组合末端散热性能实验研究

3.1 概述

3.2 基于西北村镇建筑室内热需求的供暖形式综述分析

3.3 炕-地组合供暖末端热性能实验平台介绍

3.3.1 实验系统组成

3.3.2 实验平台设计及搭建过程

3.3.3 实验测试系统组成

3.4 炕-地组合供暖末端热性能实验方案

3.4.1 实验测点布置

3.4.2 实验工况设置

3.4.3 实验流程

3.4.4 测试期间室外气象参数

3.5 不同运行模式下室内热环境营造效果实验结果分析

3.5.1 各运行模式下室内空气温度实验结果分析

3.5.2 各运行模式下室内空气温度空间不均匀性实验结果分析

3.5.3 不同运行模式下室内热环境辐射不均匀性对比分析

3.6 不同运行模式下组合末端散热性能实验结果分析

3.6.1 运行模式一:地面供暖末端单独运行

3.6.2 运行模式二:炕面供暖末端单独运行

3.6.3 运行模式三:炕-地组合供暖末端共同运行

3.6.4 运行模式四:炕-地组合供暖末端交替运行

3.7 不同运行模式下组合末端供暖能耗实验结果分析

3.7.1 各运行模式下供暖能耗分析

3.7.2 不同运行模式下供暖能耗对比分析

3.8 本章小结

4 分时分区供暖组合末端耦合建筑热过程理论分析

4.1 概述

4.2 炕-地组合供暖末端工作原理及热过程描述

4.2.1 炕-地组合供暖末端工作原理

4.2.2 炕-地组合供暖末端热过程描述

4.2.3 模型假设

4.3 炕-地组合供暖末端理论分析模型

4.3.1 供暖盘管内换热分析模型

4.3.2 供暖末端热过程分析模型

4.3.3 炕-地组合供暖末端耦合双边界下热平衡分析

4.4 室内空气流动和传热理论分析模型

4.4.1 室内空气流动模型

4.4.2 室内空气热平衡方程

4.5 建筑围护结构传热过程理论分析模型

4.5.1 围护结构内表面热平衡分析

4.5.2 围护结构导热过程分析

4.6 本章小结

5 西北村镇建筑分时分区供暖组合末端系统优化设计研究

5.1 概述

5.2 炕-地组合供暖末端热性能数值研究及模型验证

5.2.1 数值研究

5.2.2 模型验证

5.3 炕-地组合供暖末端散热性能模拟条件及影响因素分析

5.3.1 模拟分析采用的建筑模型

5.3.2 模拟分析采用的室外气象条件

5.3.3 对比影响因素分析

5.4 炕-地组合供暖末端优化设计分析结果分析

5.4.1 组合供暖末端设计参数优化分析

5.4.2 组合供暖末端运行参数优化分析

5.4.3 组合供暖末端运行策略优化分析

5.5 炕-地组合供暖末端多参数优化讨论及节能性分析

5.5.1 炕-地组合供暖末端多参数优化讨论

5.5.2 炕-地组合供暖末端节能效果对比分析

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读博士学位期间论文发表及科研情况

附录

附录1 西北村镇建筑室内环境热舒适调查问卷

附录2 模拟验证中管道温度、围护结构边界条件UDF编译程序

附录3 图表目录

### 四、地板辐射供暖系统热工性能实验研究（论文参考文献）

- [1]居住建筑空气源热泵供暖气候潜力等级划分与室外计算参数[D]. 李晨. 西安建筑科技大学, 2021

- [2]地板直膨式多联机热泵系统供冷暖热性能研究[D]. 李兆函. 太原理工大学, 2021(01)

- [3]空气源热泵辐射采暖系统热舒适性分析及运行优化[D]. 王恒. 中原工学院, 2021

- [4]混凝土辐射地板蓄热强化及热工性能研究[D]. 杨艺真. 浙江理工大学, 2021

- [5]装配式低温辐射供暖地板热工性能研究[D]. 汪婷婷. 湖南工业大学, 2020(03)

- [6]基于钒钛黑瓷太阳能供暖的北方新型农宅设计研究[D]. 任孟晓. 山东建筑大学, 2020(12)

- [7]间隔式地面金属辐射板供暖性能的数值模拟研究[D]. 任雪妍. 南华大学, 2020(01)

- [8]基于建筑物热环境特性的空调辐射板设计研究[D]. 刘畅畅. 东南大学, 2020(01)

- [9]多孔强化对流型辐射竖板供暖特性研究[D]. 刘园. 西安建筑科技大学, 2020

- [10]西北村镇建筑分时分区热需求及供暖系统优化设计研究[D]. 李涛. 西安建筑科技大学, 2020

本文来源: https://www.47lw.cn/article/f44f3bca8520a88eb0f7a3d9.html