# 印染废水处理论文总结

##### 问：印染废水怎么处理

答：印染废水是交难处理的工业废水之一，它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大（废水间歇性排放）等特点。

印染废水处理的最突出问题是色度和难降解有机物的去除问题。

印染废水处理方法有生物法、物化法及几种方法的联合使用。

- 废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS和色度等，正常生产时排放废水中微3000t/d。

- 答：印染废水处理主要就是要去除污水中的色度及有机污染物，使其达到回用 或排放的标准，可在污水预处理时采用脱色剂进行处理，点清脱色剂去除污水色度效果显著，而且还可以去除大部分SS、COD、BOD及总磷，加入脱色剂处理之后经生化工艺之后可以达到排放标准。

答：废水处理的工艺废水－－调节池－－水解酸化－－生物接触氧化－－中沉池－－

|

pac

|

－混凝反应池－－－－气浮池－－出水。

- 该处理工艺中要用到的污水处理药剂为聚丙烯酰胺和聚合氯化铝，用次氯酸钙作为脱色剂 。该工艺重点是好氧生物接触氧化，其主要功效是降解有机物。在聚丙烯酰胺的选择上混凝处理一般选择阴离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺，污泥脱水选择阳离子聚丙烯酰胺。阳离子选择离子度相对较低的阳离子型号，分子量基本在1000万以上效果较佳。

答：印染废水中污染物组成复杂，含有挥发酚、多环芳烃和氧硫氮等杂环化合物，属较难生化降解的高浓度有机工业废水，企业废水经过生化和多种过滤后，出水COD还是远高出排放要求，同时色度高，需要进一步处理。

海普研发的吸附法利用我公司开发的特种吸附材料对要去除的组分或物质进行选择性吸附，当吸附饱和时，再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理，使吸附材料得以再生，如此不断循环进行。

- 该方法处理印染废水，主要优势有以下几点：（1）高效、稳定的去除废水中的COD、色度等处理到排放限值以下；（2）一次投资费用低、运行费用低、设备操作维护方便；（3）工艺先进可靠、无二次污染。

- 答：不可以直接排放，需要净化处理，达到国家标准值才可以排放，建议净化处理循环利用。

- 答：印染废水中因产品多属于棉、麻、化学纤维以及混纺产品，往往种类不同用到的染料也会不同，所以产生的废水浓度的变化就会很大的差异，颜色越深可生化性就会越差，大量的染料和助剂等化学用品，也因此导致这类水BOD、CODCr都很高，目前大部分厂家朝着抗光解、抗氧化、抗生物降解的方面发展，就使得废水越来越难做，一般的水处理系统也根本无法处理，所以处理这种水设备的同时还要使用针对性的药剂，如脱色剂，因为它不仅可以代替PAC，脱色，同时还能降低废水中的COD、总磷、等超标问题。

- 答：印染废水属于高色度，高COD，生化性较差，需要前处理后才能过生化，前处理一般是通过絮凝沉淀法去除色度和大部分COD，使处理后的水色度达标，可生化系数提高。絮凝沉淀法通俗讲就是利用脱色剂中的有效分子与印染废水中的有色分子通过化学反应生成沉淀变成污泥去除。建议可以使用山美脱色剂，成本低，用量少

##### 问：印染废水的处理目的和意义

答：您好，首先印染废水是指印染加工过程中各工序所排放的废水混合而成的混合废水。

印染废水处理的目的：是为了除去废水中的各种有害物质，防止环境污染，使水能够重新利用！

印染废水处理大意义：水是一种易受污染而可以再生的自然资源。为了使这个自然水循环能够持续地为人类服务，水在使用后回归自然界前，必须进行废水的再生处理，使水质达到自然界自净能力的承受水平，恢复其作为自然资源的属性。

- 希望我的回答能够帮到您。

##### 问：印染废水的处理方法

- 答：印染废水水量大、色度深、成分复杂且含有重金属元素等物质成分的工业废水，因印染行业的印染技术越来越稳定，印染废水的脱色难度已经是一般药剂无法处理的问题，所以处理这类废水不仅需要用到工艺设备还需要使用针对性的药剂印染废水脱色剂来解决，那是因为它是针对印染废水、浆洗废水、有机染料废水等带有颜色问题而设计的针对性药剂，主要采用絮凝脱色的原理，首先通过添加一定比例的印染废水脱色剂，改变废水水质结构，然后调节PH值将水调制7-8，最后加入少量的聚丙烯酰胺就可一次性解决水体污染问题，降低水中色度问题的同时还可改善出水水质，脱色的同时还可去除水中的COD、BOD等水质指标。之后再结合生化系统工艺还可提升废水的可生化性，为之后排放回用起到至关重要的作用。并且印染废水脱色剂少量的添加药剂，就可快速絮凝沉淀，呈现上清液清澈的效果，不会产生二次污染，也不用担心有废水反色情况。

答：1、多功能混凝剂处理印染废水

2、厌氧—好氧—生物炭工艺

3、高压脉冲电解混凝法

4、其它技术

4.1Fe系列混凝剂：镁系列混凝剂+铝盐+铁盐。

4.2XB-Ш型混凝剂：由工业废渣制成。

- 4.3生物铁法：在活性污泥中加入活化的生物铁

- 答：一般为有色废水，首先需要进行脱色处理，只要添加脱色剂就能将水脱去颜色，脱色完后再进行其他处理

##### 问：印染废水怎么处理

答：印染废水是交难处理的工业废水之一，它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大（废水间歇性排放）等特点。

印染废水处理的最突出问题是色度和难降解有机物的去除问题。

印染废水处理方法有生物法、物化法及几种方法的联合使用。

- 废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS和色度等，正常生产时排放废水中微3000t/d。

- 答：脱色剂在脱色的同时也能达到降低COD的目的，它专业用于有色废水的处理，是集脱色、絮凝、去除COD等多种功能于一身的阳离子高分子化合物。通过与染料等发色基团的分子发生反应化学反应，破坏发色基团的同时与发色分子产生吸附、架桥等物理反应，从而将有色物质絮凝沉降。

##### 问：设计处理印染废水的微生物菌种筛选步骤并提出可能的培养方案。设计一篇论文，要求步骤清楚。求高手指点~

答：苏科吧？？？李lianzhi教的吧？？？

- 我靠！！！！！！！LP啊！！！！！这世界太小了！！！你也太猥琐了！！！这个作业还百度知道！！！我就不说你了！！！！自己反省去吧！！！！别问我是谁！！！

本文来源: https://www.47lw.cn/article/f93d4d1820d6275839cbda18.html